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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРОЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Короча

	«
	17
	»
	февраля
	
	2026
	г.
	
	№
	125-па





Об утверждении плана действий                                                                           по ликвидации последствий                                                                    аварийных ситуаций в системе                                                       теплоснабжения на территории                                                                Корочанского муниципального                                                                         округа


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                  от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом                     от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий                      от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации   от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами Администрация Корочанского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Корочанского муниципального округа (прилагается).
2.  Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа» Кладиенко Е.А. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа в информационно-коммуникационной сети общего пользования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Корочанского муниципального округа Белгородской области по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Агаркову В.А.


   Глава Корочанского
муниципального округа                                                                Н.В. Нестеров







































Приложение

УТВЕРЖДЁН
постановлением
Администрации Корочанского муниципального округа Белгородской области
от «17» февраля 2026г.                                                                                                № 125-па

План
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Корочанского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях:
- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;
- координации деятельности Администрации Корочанского муниципального округа и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения Корочанского муниципального округа;
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.
1.2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Корочанского муниципального округа.
1.3. Основной задачей организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства, Администрации Корочанского муниципального округа является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
1.4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и Администрации Корочанского муниципального округа определяется в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт тепло-потребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения тепло-потребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный

	Выход из строя сетевого (сетевых)
насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему
отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый

	Предельный           износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый



Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
- перебои в подаче электроэнергии;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодно-климатические явления;
- человеческий фактор.

3. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро-, водо-, газо-, теплоснабжения

Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы Корочанского муниципального округа» (далее - ЕДДС), взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:
1) Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, газо-, теплоснабжения: немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.
2) С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.
3) Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.
4) Собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.
5) Проводится сбор руководящего состава Администрации Корочанского муниципального округа, организаций жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.
6) Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.
7) Руководителями ставятся задачи оперативной группе.
8) Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.
Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:
1) Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.
2) Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.
3) Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.
4) По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.
Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:
1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.
2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его заместителю Главы Корочанского муниципального округа, курирующему сферу жилищно-коммунального хозяйства.
После ликвидации аварийной ситуации готовятся:
- решение об отмене режима аварийной ситуации;
- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;
- документы на возмещение ущерба.

4. Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях

Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Корочанского муниципального округа, утверждённая постановлением Администрации Корочанского муниципального округа № 50-па от 30 января 2026 года «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Корочанского муниципального округа», на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
- на межмуниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных, диспетчеров организаций (далее - ДО) (при наличии), расположенных на территории Корочанского муниципального округа;
- на муниципальном уровне - ответственный специалист Администрации Корочанского муниципального округа;
- на объектовом уровне - дежурные, диспетчеры организаций (при наличии).
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

5. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих    объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется дежурство специалистов, операторов котельных.
Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 минут.
При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий - более 12 часов.
При ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется электронное моделирование аварийной ситуации с использованием имеющихся программных комплексов и автоматических систем управления.

[bookmark: bookmark20]6. Состав сил и средств

	№
п/п
	Наименование предприятия, организации
	Наименование и количество привлекаемой техники
	Привлека-емые людские ресурсы
	Место дислокации

	1
	Пожарно-спасательная часть № 25 г. Короча ФГКУ «1отряд ФПС по Белгородской области»
	УРАЛ АЦ 5,5-40-5557
КАМАЗ АЦ 6-43-114
	17
	Белгородская область, Корочанский район,                 с. Бехтеевка,
ул. Дорошенко
Тел. 01, 112

	2
	Корочанский РЭС филиала ПАО «Россети Центра» «Белгородэнерго» 
	Автовышка ПСС-18
Бурильно-крановая машина БКМ-317
Трактор ХТЗ-150
	7
	Белгородская область, Корочанский район,               с. Погореловка, пер. Красноармейс-кий, 13
тел. 8‒800‒220‒02‒20

	3
	ООО «Тепловик»
	Экскаватор ЭО – 2621
ЗИЛ 450585
УАЗ 390945
	7
	Белгородская область, Корочанский район,               с. Бехтеевка, ул. Ленина зд.163
Тел. 8(47231)  5-96-84

	4
	Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Шебекино Газовая служба в г. Короча
	ГАЗ - 33081
ТО – 49
Тойота (хайлюкс)

	7
	Белгородская область, Корочанский район,               с. Бехтеевка, ул. Дорошенко, 1Б,
тел. 8 (47231)  5-92-02

	5
	ПП «Корочанский район» Филиал «Центральный»                             ГУП «Белоблводоканал»
	УАЗ-390944 грузовой-4 ед.
Экскаватор ЭО-2202-2 ед.
ГАЗ 53 А ас/машина
ЗИЛ-43 1412 ас/машина
УАЗ-396252 спец.АМ
	16
	Белгородская область,            г. Короча,       ул. Советская, д. 34, 
тел. 8 (47231) 5-53-35

	6
	ООО «Корочанское ПАТП»
	Автобус ПАЗ 32054 – 3ед.
	6
	Белгородская область, 
г. Короча,       ул. Красная Площадь, д. 16
тел. 8 (47231)  5-62-51

	7
	ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ»
	ЛУИДОР 2250 С2

	13
	Белгородская область,             г. Короча,                                  
ул. Интернацио-нальная, 70
тел. 03, 103,             8(47231)5-55-50

	8
	ООО «Благоустройство»
	КАМАЗ КО-829 Б
ЗИЛ МДК 433362
КАМАЗ 5511
КАМАЗ КО-318
ЗИЛ 431412 (вышка)
ГАЗ 3307
УАЗ 3741
ТО-25
ЭО-2626
МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221
ДЗ-180
Агромаш30ТК122 (ВМТЗ)
Беларус-320.4
Погрузчик АМКОДОР 
	37
	Белгородская область, 
г. Короча,       ул. Советская, 24 А
тел. 8 (47231)  5-59-70



7. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения

Анализ техногенных и природных рисков, характерных для территории округа, показывает, что в Корочанском муниципальном округе возможны чрезвычайные ситуации муниципального характера. На территории округа могут возникать следующие аварийные ситуации, связанные с нарушением и прекращением теплоснабжения потребителей: 
- сложные аварии в теплосетях;
- стихийные явления, сопровождаемые массовыми повреждениями линий электропередач, подстанционного оборудования (из-за сильного ветра, обледенения, подтопления и т. д.).
На объектах теплоснабжения возможны производственные аварии, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением жизнеобеспечения населения. 
Для эвакуации населения при территориальных администрациях созданы эвакуационные комиссии, сборные и приемные эвакуационные пункты (23 ед.).
В целях оперативности проведения эвакуации населения из мест возможных ЧС планируется проведение мероприятий с использованием личного автотранспорта граждан, а также в пешем порядке.
На всех возможных маршрутах эвакуации дороги с твердым покрытием.
Оповещение населения, подлежащего временной эвакуации организовано следующим образом - распоряжение доводится до дежурного диспетчера ЕДДС, который оповещает начальника территориальной администрации, на территории которого возникла та или иная чрезвычайная ситуация. Начальник территориальной администрации (или его заместитель), в свою очередь, методом посыльных оповещает население попавшее в зону ЧС о проведении эвакуации. Определяет места сбора эвакуируемых и организует развертывание сборного эвакуационного пункта (СЭП).
Аналогичным образом осуществляется оповещение начальником территориальной администрации на территории которого планируется размещение эваконаселения. При получении распоряжения на прием населения, начальник территориальной администрации (или его заместитель) организует развертывание приемного эвакуационного пункта (ПЭП).
Размещение эвакуируемого населения будет осуществляться на пунктах, расположенных в зависимости от места возникновения ЧС, на безопасных территориях округа.

8. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:
- резервы финансовых и материальных ресурсов Корочанского муниципального округа, резервы финансовых материальных ресурсов организаций.
Порядок создания, использования и восполнения резервов, финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством Российской Федерации, законодательством области и нормативными правовыми актами Корочанского муниципального округа.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом Администрации Корочанского муниципального округа и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. В 2026 году объём средств резервных фондов утверждён решением Совета депутатов Корочанского муниципального округа Белгородской области от 26 декабря 2026 года № Р/134-7-1 «О бюджете Корочанского муниципального округа Белгородской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

9. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20-ти минут с момента происшествия.
О сложившейся обстановке население информируется Администрацией Корочанского муниципального округа и эксплуатирующей организацией.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает в Администрацию Корочанского муниципального округа заместителю Главы Администрации Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Корочанского муниципального округа.
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