КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

(конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом»)

Администрация Поповского сельского поселения

муниципального района «Корочанский район»

2022 год

Общие сведения

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес организатора конкурса.

Организатор конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом – администрация Поповского  сельского поселения муниципального района «Корочанский район» Белгородской области, 309206, Белгородская область,  Корочанский район, с. Поповка, ул. Бельгия, д.2.

2. Реквизиты банковского счета для перечисления средств,  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

УФК по Белгородской области (Администрация Поповского сельского поселения муниципального района «Корочанский район» Белгородской области), р/с № 03232643146404682600, ИНН 3110009259, КПП 311001001, БИК 011403102, ОКТМО 14640468, л/с 05263006140, Отделение Белгород Банка России //УФК по Белгородской области г. Белгород.

3. Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса, указаны в приложении № 1 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее – конкурсная документация).

4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объектов конкурса и график проведения таких осмотров.

| Дата | Место и время начала осмотра | Руководитель осмотра, контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| с 06.06.2022 по 15.07.2022 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Бельгия, д. 3 с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. | Глава администрации Поповского сельского поселения Еремина Л.А. тел 8(47231)5-71-37 |
| с 06.06.2022 по 15.07.2022 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Бельгия, д. 5 с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. | Глава администрации Поповского сельского поселения Еремина Л.А. тел 8(47231) 5-71-37 |
| с 06.06.2022 по 15.07.2022 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 5 с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. | Глава администрации Поповского сельского поселения Еремина Л.А. тел 8(47231) 5-71-37 |
| с 06.06.2022 по 15.07.2022 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 7 с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. | Глава администрации Поповского сельского поселения Еремина Л.А. тел 8(47231) 5-71-37 |
| с 06.06.2022 по 15.07.2022 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 10 с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. | Глава администрации Поповского сельского поселения Еремина Л.А. тел 8(47231) 5-71-37 |
| с 06.06.2022 по 15.07.2022 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 12 с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. | Глава администрации Поповского сельского поселения Еремина Л.А. тел 8(47231) 5-71-37 |
| с 06.06.2022 по 15.07.2022 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная , д. 14 с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. | Глава администрации Поповского сельского поселения Еремина Л.А. тел 8(47231) 5-71-37 |
| с 06.06.2022 по 15.07.2022 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 18 с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. | Глава администрации Поповского сельского поселения Еремина Л.А. тел 8(47231) 5-71-37 |
| с 06.06.2022 по 15.07.2022 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 19 с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. | Глава администрации Поповского сельского поселения Еремина Л.А. тел 8(47231) 5-71-37 |

Организатор конкурса организует проведение осмотра претендентами объектов конкурса каждые 5 рабочих дней с момента опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Руководство осмотром осуществляется лицом, назначенным организатором конкурса. Осмотр начинается в указанное в графике время в назначенном месте начала осмотра. Представители заинтересованных лиц, явившиеся для участия в осмотре, сообщают руководителю осмотра свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование организации или индивидуального предпринимателя, чьи интересы они представляют.

Если в течение 15 минут со времени, указанного в качестве времени начала осмотра, ни одно лицо не явилось в назначенное место начала производства осмотра, руководитель осмотра принимает решение об объявлении осмотра несостоявшимся.

В ходе осмотра претендентам и заинтересованным лицам разрешается доступ к имуществу  многоквартирных домов, находящихся вне жилых помещений. Имущество собственника помещений в многоквартирных домах, находящееся внутри жилого либо нежилого помещения, может быть осмотрено заинтересованными лицами и претендентами исключительно с согласия собственника либо лиц, фактически проживающих в жилых помещениях на условиях найма.

Если завершить осмотр в течение рабочего дня не представляется возможным, продолжение осмотра может быть перенесено руководителем осмотра на следующий рабочий день. При переносе осмотра руководитель осмотра обязан уведомить всех участников осмотра о месте и времени продолжения осмотра.

5. Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса.

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса, указан в приложении № 2 к конкурсной документации.

6. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения, на основании платежных документов, представленных управляющей организацией не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

7. Требования к участникам конкурса.

При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

8. Форма заявки на участие в конкурсе, инструкция по ее заполнению.

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией. Срок подачи заявок составляет не менее 25 дней. Прием заявок на участие в

конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1) сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному пунктом 7 настоящей конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Форма заявки и инструкция по ее  заполнению  указана в   приложении

№ 3 к конкурсной документации.

9. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств.

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом (приложение № 4), а также обеспечение исполнения обязательств.

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если победитель конкурса в установленный срок не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по

наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

10. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом.

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

11. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств.

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших  по результатам конкурса обязательств составляет 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией и подготовленных в соответствии с положениями пункта 9 конкурсной документации проектов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указанную плату.

12. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом,  а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

| № лота | Адрес многоквартирного дома | Размер обеспечения исполнения, рублей |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Бельгия, д. 3 | 27262,46 руб. |
| Лот № 2 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Бельгия, д. 5 | 26833,80 руб. |
| Лот № 3 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 5 | 6873,33 руб. |
| Лот № 4 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 7 | 6889,44 руб. |
| Лот № 5 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 10 | 10611,17 руб. |
| Лот № 6 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 12 | 7150,42 руб. |
| Лот №7 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 14 | 7361,46 руб. |
| Лот №8 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 18 | 9914,09 руб. |
| Лот №9 | Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка, ул. Центральная, д. 19 | 8447,28 руб. |

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда,  причиненного  общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация гарантирует его ежемесячное возобновление. Указанное требование отражается в договорах управления многоквартирным домом.

13. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право собственников оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги.

В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, управляющая организация обязана снизить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения собственникам помещений в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств по договору управления должен быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным представителем собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием собственников, и представителем управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным постановлением. Объем подлежащих оплате собственниками помещений фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг определяется актами приема выполненных работ (оказанных услуг), подписываемыми с одной стороны Управляющей организацией, а от имени собственников помещения избранным общим собранием собственников представителем. Акты приема фактически выполненных работ и оказанных услуг представляются представителю собственников управляющей организацией. В случае если в течение 5 дней со дня получения акта представитель собственников не подпишет такой акт, фактически выполненные работы и оказанные услуги будут считаться принятыми в установленных управляющей организацией объемах.

14. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом.

Собственники помещений в многоквартирном доме имеют право:

- осуществления контроля выполнения управляющей организацией своих обязательств по договору управления многоквартирным домом (управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления);

- ознакомления за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным письменным отчетом  управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим  информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведений о  нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ, в том числе путем проведения соответствующей экспертизы, требования от управляющей организации устранения выявленных дефектов и проверки полноты и своевременности их устранения;

- назначения доверенного лица, через которое может осуществляться проверка и контроль объемов выполненных работ по содержанию и ремонту имущества дома;

- направления копии претензий для осуществления контроля за

исполнением договора в уполномоченные органы государственного надзора и контроля.

15. Срок действия договоров управления многоквартирным домом.

Срок действия договоров управления многоквартирным домом  составляет 1 год.

Управляющая организация направляет для подписания собственнику помещений в многоквартирном доме два экземпляра договора, подписанные управляющей организацией. После подписания договора собственником, один экземпляр договора возвращается управляющей организации.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом по окончании срока действия такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором.

Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным домом осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Действие указанных договоров может быть продлено на 3 месяца, если:

большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее, чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящей конкурсной документацией, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

Глава администрации

Поповского сельского поселения				Л.А Еремина

Утверждаю

Глава администрации Поповского  сельского поселения муниципального района « Корочанский район» Белгородской области

Еремина Лариcа Аркадьевна

309225,  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Бельгия, дом 2

тел.: 8 47 (231) 5-71-37;

Е-mail: popovcka@yandex.ru

«___»___________ 2022 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома -  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Бельгия,  д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки -  панельное строение

4. Год постройки -   1996

5. Степень износа по данным государственного технического учета –18%

6. Степень фактического износа -  18 %

7. Год последнего капитального ремонта – нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -  нет

9. Количество этажей -  5

10. Наличие подвала -   имеется

11. Наличие цокольного этажа -    нет

12. Наличие мансарды -                   нет

13. Наличие мезонина -                   нет

14. Количество квартир -                 60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-  нет

18. Строительный объем -   	6523,7 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 	3859,4  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)-   	3 243,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -             нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

20. Количество лестниц  -  45

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –85,2,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  -      27,4 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -        нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | плоская, наплавляемые материалы | не удовлетворительное |
| 6. Полы | цемент | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные, металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, нет | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | центральное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | центральное | удовлетворительное |
| газоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) | нет |  |
| 11. Крыльца | цемент | удовлетворительное |

Утверждаю

Глава администрации Поповского  сельского поселения муниципального района « Корочанский район» Белгородской области

Еремина Лариcа Аркадьевна

309225,  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Бельгия, дом 2

тел.: 8 47 (231) 5-71-37;

Е-mail: popovcka@yandex.ru

«___»___________ 2022 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома -  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Бельгия,  д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки -  панельное строение

4. Год постройки -   1996

5. Степень износа по данным государственного технического учета –18%

6. Степень фактического износа -  18 %

7. Год последнего капитального ремонта – нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -  нет

9. Количество этажей -  5

10. Наличие подвала -   имеется

11. Наличие цокольного этажа -    нет

12. Наличие мансарды -                   нет

13. Наличие мезонина -                   нет

14. Количество квартир -                 60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-  нет

18. Строительный объем -   	6369,7 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 	3619,4  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)-   	3 205,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -             нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

20. Количество лестниц  -  45

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –75,2,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  -      24,4 кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -        нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | плоская, наплавляемые материалы | не удовлетворительное |
| 6. Полы | цемент | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные, металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, нет | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | центральное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | центральное | удовлетворительное |
| газоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) | нет |  |
| 11. Крыльца | цемент | удовлетворительное |

Утверждаю

Глава администрации Поповского  сельского поселения муниципального района « Корочанский район» Белгородской области

Еремина Лариcа Аркадьевна

309225,  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Бельгия, дом 2

тел.: 8 47 (231) 5-71-37;

Е-mail: popovcka@yandex.ru

«___»___________ 2022 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома -  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Центральная,  д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки -  панельное строение

4. Год постройки -   1976

5. Степень износа по данным государственного технического учета –18%

6. Степень фактического износа -  28 %

7. Год последнего капитального ремонта – 2017

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -  нет

9. Количество этажей -  2

10. Наличие подвала -   нет

11. Наличие цокольного этажа -    нет

12. Наличие мансарды -                   нет

13. Наличие мезонина -                   нет

14. Количество квартир -                 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-  нет

18. Строительный объем -   	1865,7 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 	998,2  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)-   	853,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -             нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

20. Количество лестниц  -  9

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –15,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  -      нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -        нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер, деревянные стропила | удовлетворительное |
| 6. Полы | цемент | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластик, металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, нет | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | центральное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | центральное | удовлетворительное |
| газоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) | нет |  |
| 11. Крыльца | цемент | удовлетворительное |

Утверждаю

Глава администрации Поповского  сельского поселения муниципального района « Корочанский район» Белгородской области

Еремина Лариcа Аркадьевна

309225,  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Бельгия, дом 2

тел.: 8 47 (231) 5-71-37;

Е-mail: popovcka@yandex.ru

«___»___________ 2022 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома -  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Центральная,  д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки -  панельное строение

4. Год постройки -   1989

5. Степень износа по данным государственного технического учета –18%

6. Степень фактического износа -  21 %

7. Год последнего капитального ремонта – 2011

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -  нет

9. Количество этажей -  2

10. Наличие подвала -   нет

11. Наличие цокольного этажа -    нет

12. Наличие мансарды -                   нет

13. Наличие мезонина -                   нет

14. Количество квартир -                 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-  нет

18. Строительный объем -   	1798,5 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 	990,7  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)-   	852,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -             нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

20. Количество лестниц  -  9

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –12,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  -      нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -        нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер, деревянные стропила | удовлетворительное |
| 6. Полы | цемент | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластик, металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, нет | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | центральное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | центральное | удовлетворительное |
| газоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) | нет |  |
| 11. Крыльца | цемент | удовлетворительное |

Утверждаю

Глава администрации Поповского  сельского поселения муниципального района « Корочанский район» Белгородской области

Еремина Лариcа Аркадьевна

309225,  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Бельгия, дом 2

тел.: 8 47 (231) 5-71-37;

Е-mail: popovcka@yandex.ru

«___»___________ 2022 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома -  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Центральная,  д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки -  панельное строение

4. Год постройки -   1978

5. Степень износа по данным государственного технического учета –18%

6. Степень фактического износа -  31 %

7. Год последнего капитального ремонта – 2018

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -  нет

9. Количество этажей -  3

10. Наличие подвала -   нет

11. Наличие цокольного этажа -    нет

12. Наличие мансарды -                   нет

13. Наличие мезонина -                   нет

14. Количество квартир -                 27

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-  нет

18. Строительный объем -   	2969,3 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 	1327,6  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)-   	1 283,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -             нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

20. Количество лестниц  -  15

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –20,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  -      нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -        нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | плоска, наплавляемые материалы | удовлетворительное |
| 6. Полы | цемент | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластик, металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, металлические кассеты | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | утепление |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | центральное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | центральное | удовлетворительное |
| газоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) | нет |  |
| 11. Крыльца | цемент | удовлетворительное |

Утверждаю

Глава администрации Поповского  сельского поселения муниципального района « Корочанский район» Белгородской области

Еремина Лариcа Аркадьевна

309225,  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Бельгия, дом 2

тел.: 8 47 (231) 5-71-37;

Е-mail: popovcka@yandex.ru

«___»___________ 2022 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома -  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Центральная,  д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки -  панельное строение

4. Год постройки -   1983

5. Степень износа по данным государственного технического учета –18%

6. Степень фактического износа -  21 %

7. Год последнего капитального ремонта – 2014

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -  нет

9. Количество этажей -  2

10. Наличие подвала -   нет

11. Наличие цокольного этажа -    нет

12. Наличие мансарды -                   нет

13. Наличие мезонина -                   нет

14. Количество квартир -                 22

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-  нет

18. Строительный объем -   	1896,5 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 	997,4  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)-   	880,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -             нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

20. Количество лестниц  -  9

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –12,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  -      нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -        нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер, деревянные стропила | удовлетворительное |
| 6. Полы | цемент | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластик, металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, нет | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | центральное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | центральное | удовлетворительное |
| газоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) | нет |  |
| 11. Крыльца | цемент | удовлетворительное |

Утверждаю

Глава администрации Поповского  сельского поселения муниципального района « Корочанский район» Белгородской области

Еремина Лариcа Аркадьевна

309225,  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Бельгия, дом 2

тел.: 8 47 (231) 5-71-37;

Е-mail: popovcka@yandex.ru

«___»___________ 2022 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома -  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Центральная,  д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки -  панельное строение

4. Год постройки -   1980

5. Степень износа по данным государственного технического учета –18%

6. Степень фактического износа -  23 %

7. Год последнего капитального ремонта – 2014

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -  нет

9. Количество этажей -  2

10. Наличие подвала -   нет

11. Наличие цокольного этажа -    нет

12. Наличие мансарды -                   нет

13. Наличие мезонина -                   нет

14. Количество квартир -                 22

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-  нет

18. Строительный объем -   	2569,3 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 	1027,6  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)-   	913,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -             нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

20. Количество лестниц  -  9

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –17,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  -      нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -        нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер, деревянные стропила | удовлетворительное |
| 6. Полы | цемент | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластик, металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, нет | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | центральное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | центральное | удовлетворительное |
| газоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) | нет |  |
| 11. Крыльца | цемент | удовлетворительное |

Утверждаю

Глава администрации Поповского  сельского поселения муниципального района « Корочанский район» Белгородской области

Еремина Лариcа Аркадьевна

309225,  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Бельгия, дом 2

тел.: 8 47 (231) 5-71-37;

Е-mail: popovcka@yandex.ru

«___»___________ 2022 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома -  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Центральная,  д. 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки -  панельное строение

4. Год постройки -   1981

5. Степень износа по данным государственного технического учета –18%

6. Степень фактического износа -  25 %

7. Год последнего капитального ремонта – 2018

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -  нет

9. Количество этажей -  3

10. Наличие подвала -   нет

11. Наличие цокольного этажа -    нет

12. Наличие мансарды -                   нет

13. Наличие мезонина -                   нет

14. Количество квартир -                 27

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-  нет

18. Строительный объем -   	2869,3 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 	1302,6  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)-   	1 187,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -             нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

20. Количество лестниц  -  15

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –17,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  -      нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -        нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | плоска, наплавляемые материалы | удовлетворительное |
| 6. Полы | цемент | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластик, металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, металлические кассеты | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | утепление |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | центральное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | центральное | удовлетворительное |
| газоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) | нет |  |
| 11. Крыльца | цемент | удовлетворительное |

Утверждаю

Глава администрации Поповского  сельского поселения муниципального района « Корочанский район» Белгородской области

Еремина Лариcа Аркадьевна

309225,  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Бельгия, дом 2

тел.: 8 47 (231) 5-71-37;

Е-mail: popovcka@yandex.ru

«___»___________ 2022 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома -  Белгородская область, Корочанский район, с. Поповка,

ул. Центральная,  д. 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки -  панельное строение

4. Год постройки -   1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета –18%

6. Степень фактического износа -  23 %

7. Год последнего капитального ремонта – 2011

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -  нет

9. Количество этажей -  3

10. Наличие подвала -   нет

11. Наличие цокольного этажа -    нет

12. Наличие мансарды -                   нет

13. Наличие мезонина -                   нет

14. Количество квартир -                 27

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)-  нет

18. Строительный объем -   	2879,3 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками - 	1202,6  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)-   	1 165,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -             нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

20. Количество лестниц  -  15

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –15,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров  -      нет

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -            нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -        нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | плоска, наплавляемые материалы | удовлетворительное |
| 6. Полы | цемент | удовлетворительное |
| 7. Проемы | пластик, металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, краска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
| ванны напольные | нет |  |
| электроплиты | нет |  |
| телефонные сети и оборудование | нет |  |
| сети проводного радиовещания | нет |  |
| сигнализация | нет |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | кирпичная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | центральное | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | центральное | удовлетворительное |
| газоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | нет |  |
| калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) | нет |  |
| 11. Крыльца | цемент | удовлетворительное |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации Поповского сельского

поселения муниципального района «Корочанский

район»

Еремина Лариса Аркадьевна

309225, Белгородская область, Корочанский район,

с. Поповка, ул. Бельгия, дом 2

8(47231)5-71-37; Е-mail:popovcka@yandex.ru

«____» ____________2022 г.

Перечень

работ и услуг  по содержанию и ремонту общего имущества, а так же размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Белгородская область, Корочанский район

с. Поповка, ул. Бельгия, д.3

| № п/п | Наименованеи работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (услуг) | Сумма, руб. | Стоимость работ на 1м2, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление МКД |  | 635 808 | 1,79 |
|  | Организация работ по технической эксплуатации дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 39 072 | 0,11 |
|  | Рассчётно-кассовое обслуживание, сбор и взыскание платежей | постоянно | 46 176 | 0,13 |
|  | Проведение ежегодной оценки, совместно с собственниками, технического состояния общего имущества | постоянно | 31 968 | 0,09 |
|  | Осмотры общего имущества, осуществляемые обслуживающей организацией и собственниками помещений, обеспечивающие своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан | постоянно | 49 728 | 0,14 |
|  | Планирование расходов и доходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | постоянно | 60 384 | 0,17 |
|  | Заключение и контроль договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов | постоянно | 35 520 | 0,1 |
|  | Организация поставки коммунальных ресурсов | постоянно | 39 072 | 0,11 |
|  | Заключение и контроль договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД в соответствии с утверждённым общим собранием собственников перечнем | постоянно | 39 072 | 0,11 |
|  | Контроль соблюдения собственниками помещений правил пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом МКД | постоянно | 39 072 | 0,11 |
|  | Организация работ по санитарному содержанию дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 81 696 | 0,23 |
|  | Начисление собственникам жилых и нежилых помещений МКД платы за содержание и ремонт общего имущества МКД и потреблённой электрической энергии на ОДН по общедомовому прибору учёта электрической энергии | постоянно | 56 832 | 0,16 |
|  | Взаимодействие с государственными органами и учреждениями (ОМС, полиция, военкомат, надзорными и другими органами) по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 39 072 | 0,11 |
|  | Взаимодействие с советом дома, председателем совета, собственниками и нанимателями помещений по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 21 312 | 0,06 |
|  | Контроль установленного порядка оплаты собственниками помещений жилищных услуг, в том числе взыскание задолженности | постоянно | 56 832 | 0,16 |
| 2. | Санитарное содержание общего имущества |  | 1 189 920 | 3,35 |
|  | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, прилегающего к жилому дому, расположенных на нём пешеходных дорожек и проезжей части, площадок у входа в подъезды и тамбуров в подъезды. | ежедневно | 703 296 | 1,98 |
|  | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | ежедневно | 191 808 | 0,54 |
|  | Ремонт и покраска оборудования детских и спортивных площадок, скамеек у входов в подъезды | по мере выявления, поступивших заявок | 152 736 | 0,43 |
|  | Удаление из подвалов и технических этажей мусора, КГО и его вывоз | 1 раз в год | 142 080 | 0,4 |
| 3. | Техническое обслуживание и эксплуатация дома |  | 2 209 344 | 6,22 |
|  | Организация эксплуатации общего имущества МКД, в том числе эксплуатации внутридомовых сетей и инженерного оборудования | 2 раза в год | 156 288 | 0,44 |
|  | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования | постоянно | 131 424 | 0,37 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водопроводов и канализации (ревизия запорной арматуры, устранение протечек, уплотнение сгонов, набивка сальников, устранение засоров, восстановление изоляции и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 195 360 | 0,55 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения (если имеется) (ревизия и проворачивание запорной арматуры, набивка сальников, устранение протечек, уплотнение сгонов, удаление воздуха из систем, проверка параметров теплоносителя и работы КИП, пуск, регулировка систем в работе и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 234 432 | 0,66 |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки, обходы и осмотры распределительных щитов, проверка и оттяжка контактных соединений, смена вышедших из строя защитных отключающих устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, смена перегоревших лампочек и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 159 840 | 0,45 |
|  | Прочистка канализационного лежака | по мере выявления, поступивших заявок | 81 696 | 0,23 |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 39 072 | 0,11 |
|  | Диспетчерское обслуживание. Дежурство в выходные и праздничные дни | круглосуточно | 426 240 | 1,2 |
|  | Проверка заземлений и лабораторные измерения сопротивления изоляции электрических установок жилого дома | 1 раз в год | 31 968 | 0,09 |
|  | Консервация системы централизованного теплоснабжения | 1 раз в год | 46 176 | 0,13 |
|  | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы централизованного теплоснабжения. Ремонт, регулировка и устранение выявленных недостатков | 1 раз в год (подготовка к ОЗП) | 56 832 | 0,16 |
|  | Контроль, содержание в исправном состоянии, обеспечение сервисного обслуживания общедомовых узлов и приборов учёта потребляемых коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 21 312 | 0,06 |
|  | Регулировка и наладка систем центрального отопления и горячего водоснабжения | 2 раза в год, или по мере необходимости | 99 456 | 0,28 |
|  | Ремонт, или восстановление изоляции, утепление трубопроводов в чердачных подвальных помещениях | 1 раз в год | 120 768 | 0,34 |
|  | Выполнение мероприятий, связанных со сбережением энергоресурсов в МКД | 1 раз в год | 56 832 | 0,16 |
|  | Освещение помещений общего пользования | по мере необходимости | 85 248 | 0,24 |
|  | Инженерные сети: центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация – установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых систем включая трубопроводы, запирающую арматуру, приборы учёта коммунальных ресурсов и органы регулирования | по мере выявления, поступивших заявок | 191 808 | 0,54 |
|  | Электроснабжение и электротехнические устройства – установка, замена вышедшего из строя оборудования для восстановления работоспособности электроснабжения здания. За исключением : поквартирных приборов учёта электрической энергии, внутриквартирной разводки, приборов и устройств | по мере выявления, поступивших заявок | 78 144 | 0,22 |
| 4. | Текущий ремонт |  | 1 704 960 | 4,8 |
|  | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности |  | 17 760 | 0,05 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 248 640 | 0,7 |
|  | Осмотр и очистка на шиферных кровлях от мусора и посторонних предметов желобов карнизных свесов и приёмных воронок водосточных труб. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, при необходимости, замена отдельных элементов | по мере выявления, поступивших заявок | 63 936 | 0,18 |
|  | Ремонт просевших отмосток | 1 раз в год | 56 832 | 0,16 |
|  | Укрепление и частичный ремонт карнизных свесов, покрытия парапетов, укрепление и ремонт парапетных ограждений | 1 раз в год , или по мере необходимости | 49 728 | 0,14 |
|  | Утепление контура жилого дома (оконных и дверных проёмов в местах общего пользования, закрытие продухов в цокольной части здания и технических этажей), проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год | 28 416 | 0,08 |
|  | Замена разбитых стёкол | по мере выявления, поступивших заявок | 28 416 | 0,08 |
|  | Прочистка вентиляционных каналов | по мере выявления, поступивших заявок | 21 312 | 0,06 |
|  | Удаление с крыш снега и наледей, сосулек (по необходимости) | по мере выявления, поступивших заявок | 31 968 | 0,09 |
|  | Фундаменты – устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов, отдельных участков отмостки и входов в подвалы | 2 раза в год | 74 592 | 0,21 |
|  | Стены и фасады – ремонт стен отдельными местами, окраска, герметизация (восстановление заполнений стыков цементным раствором и покрытие отремонтированных участков герметиком) стыков отдельными местами. Полное вскрытие стыков, замена уплотняющих прокладок, утепление стыков с последующей их герметизацией относится к капитальному ремонту межпанельных стыков | 2 раза в год, или по мере необходимости | 383 616 | 1,08 |
|  | Перекрытия – частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | 2 раза в год, или по мере необходимости | 56 832 | 0,16 |
|  | Крыши – усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей асбоцементных и мягких кровель методом замены отдельных участков кровельного покрытия, замена отдельных участков водосточных труб, ремонт гидроизоляции, вентиляционных шахт | 2 раза в год, или по мере необходимости | 277 056 | 0,78 |
|  | Оконные и дверные заполнения – смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных проёмов и заполнений в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 78 144 | 0,22 |
|  | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей – восстановление или замена отдельных участков и элементов. Устройство новой или замена всей конструкции относится к капитальному ремонту | 1 раза в год, или по мере необходимости | 106 560 | 0,3 |
|  | Полы – замена или восстановление отдельных участков в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 49 728 | 0,14 |
|  | Внутренняя отделка – восстановление отделки стен, потолков полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 1 раза в год, или по мере необходимости | 138 528 | 0,39 |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт газопроводов | 1 раз в год | 230 880 | 0,65 |
|  | ИТОГО стоимость работ, услуг за год |  | 5 970 912 | 16,81 |
|  | Размер платы рублей на 1 м2 |  |  | 16,81 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации Поповского сельского

поселения муниципального района «Корочанский

район»

Еремина Лариса Аркадьевна

309225, Белгородская область, Корочанский район,

с. Поповка, ул. Бельгия, дом 2

8(47231)5-71-37; Е-mail:popovcka@yandex.ru

«____» ____________2022 г.

Перечень

работ и услуг  по содержанию и ремонту общего имущества, а так же размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Белгородская область, Корочанский район

с. Поповка, ул. Бельгия, д.5

| № п/п | Наименованеи работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (услуг) | Сумма, руб. | Стоимость работ на 1м2, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление МКД |  | 635 808 | 1,79 |
|  | Организация работ по технической эксплуатации дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 39 072 | 0,11 |
|  | Рассчётно-кассовое обслуживание, сбор и взыскание платежей | постоянно | 46 176 | 0,13 |
|  | Проведение ежегодной оценки, совместно с собственниками, технического состояния общего имущества | постоянно | 31 968 | 0,09 |
|  | Осмотры общего имущества, осуществляемые обслуживающей организацией и собственниками помещений, обеспечивающие своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан | постоянно | 49 728 | 0,14 |
|  | Планирование расходов и доходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | постоянно | 60 384 | 0,17 |
|  | Заключение и контроль договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов | постоянно | 35 520 | 0,1 |
|  | Организация поставки коммунальных ресурсов | постоянно | 39 072 | 0,11 |
|  | Заключение и контроль договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД в соответствии с утверждённым общим собранием собственников перечнем | постоянно | 39 072 | 0,11 |
|  | Контроль соблюдения собственниками помещений правил пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом МКД | постоянно | 39 072 | 0,11 |
|  | Организация работ по санитарному содержанию дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 81 696 | 0,23 |
|  | Начисление собственникам жилых и нежилых помещений МКД платы за содержание и ремонт общего имущества МКД и потреблённой электрической энергии на ОДН по общедомовому прибору учёта электрической энергии | постоянно | 56 832 | 0,16 |
|  | Взаимодействие с государственными органами и учреждениями (ОМС, полиция, военкомат, надзорными и другими органами) по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 39 072 | 0,11 |
|  | Взаимодействие с советом дома, председателем совета, собственниками и нанимателями помещений по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 21 312 | 0,06 |
|  | Контроль установленного порядка оплаты собственниками помещений жилищных услуг, в том числе взыскание задолженности | постоянно | 56 832 | 0,16 |
| 2. | Санитарное содержание общего имущества |  | 1 189 920 | 3,35 |
|  | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, прилегающего к жилому дому, расположенных на нём пешеходных дорожек и проезжей части, площадок у входа в подъезды и тамбуров в подъезды. | ежедневно | 703 296 | 1,98 |
|  | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | ежедневно | 191 808 | 0,54 |
|  | Ремонт и покраска оборудования детских и спортивных площадок, скамеек у входов в подъезды | по мере выявления, поступивших заявок | 152 736 | 0,43 |
|  | Удаление из подвалов и технических этажей мусора, КГО и его вывоз | 1 раз в год | 142 080 | 0,4 |
| 3. | Техническое обслуживание и эксплуатация дома |  | 2 209 344 | 6,22 |
|  | Организация эксплуатации общего имущества МКД, в том числе эксплуатации внутридомовых сетей и инженерного оборудования | 2 раза в год | 156 288 | 0,44 |
|  | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования | постоянно | 131 424 | 0,37 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водопроводов и канализации (ревизия запорной арматуры, устранение протечек, уплотнение сгонов, набивка сальников, устранение засоров, восстановление изоляции и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 195 360 | 0,55 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения (если имеется) (ревизия и проворачивание запорной арматуры, набивка сальников, устранение протечек, уплотнение сгонов, удаление воздуха из систем, проверка параметров теплоносителя и работы КИП, пуск, регулировка систем в работе и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 234 432 | 0,66 |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки, обходы и осмотры распределительных щитов, проверка и оттяжка контактных соединений, смена вышедших из строя защитных отключающих устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, смена перегоревших лампочек и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 159 840 | 0,45 |
|  | Прочистка канализационного лежака | по мере выявления, поступивших заявок | 81 696 | 0,23 |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 39 072 | 0,11 |
|  | Диспетчерское обслуживание. Дежурство в выходные и праздничные дни | круглосуточно | 426 240 | 1,2 |
|  | Проверка заземлений и лабораторные измерения сопротивления изоляции электрических установок жилого дома | 1 раз в год | 31 968 | 0,09 |
|  | Консервация системы централизованного теплоснабжения | 1 раз в год | 46 176 | 0,13 |
|  | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы централизованного теплоснабжения. Ремонт, регулировка и устранение выявленных недостатков | 1 раз в год (подготовка к ОЗП) | 56 832 | 0,16 |
|  | Контроль, содержание в исправном состоянии, обеспечение сервисного обслуживания общедомовых узлов и приборов учёта потребляемых коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 21 312 | 0,06 |
|  | Регулировка и наладка систем центрального отопления и горячего водоснабжения | 2 раза в год, или по мере необходимости | 99 456 | 0,28 |
|  | Ремонт, или восстановление изоляции, утепление трубопроводов в чердачных подвальных помещениях | 1 раз в год | 120 768 | 0,34 |
|  | Выполнение мероприятий, связанных со сбережением энергоресурсов в МКД | 1 раз в год | 56 832 | 0,16 |
|  | Освещение помещений общего пользования | по мере необходимости | 85 248 | 0,24 |
|  | Инженерные сети: центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация – установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых систем включая трубопроводы, запирающую арматуру, приборы учёта коммунальных ресурсов и органы регулирования | по мере выявления, поступивших заявок | 191 808 | 0,54 |
|  | Электроснабжение и электротехнические устройства – установка, замена вышедшего из строя оборудования для восстановления работоспособности электроснабжения здания. За исключением : поквартирных приборов учёта электрической энергии, внутриквартирной разводки, приборов и устройств | по мере выявления, поступивших заявок | 78 144 | 0,22 |
| 4. | Текущий ремонт |  | 1 704 960 | 4,8 |
|  | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности |  | 17 760 | 0,05 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 248 640 | 0,7 |
|  | Осмотр и очистка на шиферных кровлях от мусора и посторонних предметов желобов карнизных свесов и приёмных воронок водосточных труб. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, при необходимости, замена отдельных элементов | по мере выявления, поступивших заявок | 63 936 | 0,18 |
|  | Ремонт просевших отмосток | 1 раз в год | 56 832 | 0,16 |
|  | Укрепление и частичный ремонт карнизных свесов, покрытия парапетов, укрепление и ремонт парапетных ограждений | 1 раз в год , или по мере необходимости | 49 728 | 0,14 |
|  | Утепление контура жилого дома (оконных и дверных проёмов в местах общего пользования, закрытие продухов в цокольной части здания и технических этажей), проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год | 28 416 | 0,08 |
|  | Замена разбитых стёкол | по мере выявления, поступивших заявок | 28 416 | 0,08 |
|  | Прочистка вентиляционных каналов | по мере выявления, поступивших заявок | 21 312 | 0,06 |
|  | Удаление с крыш снега и наледей, сосулек (по необходимости) | по мере выявления, поступивших заявок | 31 968 | 0,09 |
|  | Фундаменты – устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов, отдельных участков отмостки и входов в подвалы | 2 раза в год | 74 592 | 0,21 |
|  | Стены и фасады – ремонт стен отдельными местами, окраска, герметизация (восстановление заполнений стыков цементным раствором и покрытие отремонтированных участков герметиком) стыков отдельными местами. Полное вскрытие стыков, замена уплотняющих прокладок, утепление стыков с последующей их герметизацией относится к капитальному ремонту межпанельных стыков | 2 раза в год, или по мере необходимости | 383 616 | 1,08 |
|  | Перекрытия – частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | 2 раза в год, или по мере необходимости | 56 832 | 0,16 |
|  | Крыши – усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей асбоцементных и мягких кровель методом замены отдельных участков кровельного покрытия, замена отдельных участков водосточных труб, ремонт гидроизоляции, вентиляционных шахт | 2 раза в год, или по мере необходимости | 277 056 | 0,78 |
|  | Оконные и дверные заполнения – смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных проёмов и заполнений в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 78 144 | 0,22 |
|  | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей – восстановление или замена отдельных участков и элементов. Устройство новой или замена всей конструкции относится к капитальному ремонту | 1 раза в год, или по мере необходимости | 106 560 | 0,3 |
|  | Полы – замена или восстановление отдельных участков в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 49 728 | 0,14 |
|  | Внутренняя отделка – восстановление отделки стен, потолков полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 1 раза в год, или по мере необходимости | 138 528 | 0,39 |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт газопроводов | 1 раз в год | 230 880 | 0,65 |
|  | ИТОГО стоимость работ, услуг за год |  | 5 970 912 | 16,81 |
|  | Размер платы рублей на 1 м2 |  |  | 16,81 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации Поповского сельского

поселения муниципального района «Корочанский

район»

Еремина Лариса Аркадьевна

309225, Белгородская область, Корочанский район,

с. Поповка, ул. Бельгия, дом 2

8(47231)5-71-37; Е-mail:popovcka@yandex.ru

«____» ____________2022 г.

Перечень

работ и услуг  по содержанию и ремонту общего имущества, а так же размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Белгородская область, Корочанский район

с. Поповка, ул. Центральная, д.5

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (услуг) | Сумма, руб. | Стоимость работ на 1м2, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление МКД |  | 685 368 | 1,71 |
|  | Организация работ по технической эксплуатации дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Рассчётно-кассовое обслуживание, сбор и взыскание платежей | постоянно | 48 096 | 0,12 |
|  | Проведение ежегодной оценки, совместно с собственниками, технического состояния общего имущества | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Осмотры общего имущества, осуществляемые обслуживающей организацией и собственниками помещений, обеспечивающие своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан | постоянно | 52 104 | 0,13 |
|  | Планирование расходов и доходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | постоянно | 64 128 | 0,16 |
|  | Заключение и контроль договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Организация поставки коммунальных ресурсов | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Заключение и контроль договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД в соответствии с утверждённым общим собранием собственников перечнем | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Контроль соблюдения собственниками помещений правил пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом МКД | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Организация работ по санитарному содержанию дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 88 176 | 0,22 |
|  | Начисление собственникам жилых и нежилых помещений МКД платы за содержание и ремонт общего имущества МКД и потреблённой электрической энергии на ОДН по общедомовому прибору учёта электрической энергии | постоянно | 60 120 | 0,15 |
|  | Взаимодействие с государственными органами и учреждениями (ОМС, полиция, военкомат, надзорными и другими органами) по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 40 080 | 0,1 |
|  | Взаимодействие с советом дома, председателем совета, собственниками и нанимателями помещений по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 24 048 | 0,06 |
|  | Контроль установленного порядка оплаты собственниками помещений жилищных услуг, в том числе взыскание задолженности | постоянно | 60 120 | 0,15 |
| 2. | Санитарное содержание общего имущества |  | 1 294 584 | 3,23 |
|  | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, прилегающего к жилому дому, расположенных на нём пешеходных дорожек и проезжей части, площадок у входа в подъезды и тамбуров в подъезды. | ежедневно | 753 504 | 1,88 |
|  | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | ежедневно | 208 416 | 0,52 |
|  | Ремонт и покраска оборудования детских и спортивных площадок, скамеек у входов в подъезды | по мере выявления, поступивших заявок | 180 360 | 0,45 |
|  | Удаление из подвалов и технических этажей мусора, КГО и его вывоз | 1 раз в год | 152 304 | 0,38 |
| 3. | Техническое обслуживание и эксплуатация дома |  | 2 416 824 | 6,03 |
|  | Организация эксплуатации общего имущества МКД, в том числе эксплуатации внутридомовых сетей и инженерного оборудования | 2 раза в год | 168 336 | 0,42 |
|  | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования | постоянно | 140 280 | 0,35 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водопроводов и канализации (ревизия запорной арматуры, устранение протечек, уплотнение сгонов, набивка сальников, устранение засоров, восстановление изоляции и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 204 408 | 0,51 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах централизованного теплоснабжения (ревизия и проворачивание запорной арматуры, набивка сальников, устранение протечек, уплотнение сгонов, удаление воздуха из систем, проверка параметров теплоносителя и работы КИП, пуск, регулировка систем в работе и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 272 544 | 0,68 |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки, обходы и осмотры распределительных щитов, проверка и оттяжка контактных соединений, смена вышедших из строя защитных отключающих устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, смена перегоревших лампочек и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 172 344 | 0,43 |
|  | Прочистка канализационного лежака | по мере выявления, поступивших заявок | 88 176 | 0,22 |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 44 088 | 0,11 |
|  | Диспетчерское обслуживание. Дежурство в выходные и праздничные дни | круглосуточно | 480 960 | 1,2 |
|  | Проверка заземлений и лабораторные измерения сопротивления изоляции электрических установок жилого дома | 1 раз в год | 36 072 | 0,09 |
|  | Консервация системы централизованного теплоснабжения | 1 раз в год | 48 096 | 0,12 |
|  | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы централизованного теплоснабжения. Ремонт, регулировка и устранение выявленных недостатков | 1 раз в год (подготовка к ОЗП) | 60 120 | 0,15 |
|  | Контроль, содержание в исправном состоянии, обеспечение сервисного обслуживания общедомовых узлов и приборов учёта потребляемых коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 24 048 | 0,06 |
|  | Регулировка и наладка систем центрального отопления и горячего водоснабжения | 2 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
|  | Ремонт, или восстановление изоляции, утепление трубопроводов в чердачных подвальных помещениях | 1 раз в год | 128 256 | 0,32 |
|  | Выполнение мероприятий, связанных со сбережением энергоресурсов в МКД | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Освещение помещений общего пользования | по мере необходимости | 92 184 | 0,23 |
|  | Инженерные сети: центральное отопление, холодное водоснабжение, канализация – установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых систем включая трубопроводы, запирающую арматуру, приборы учёта коммунальных ресурсов и органы регулирования | по мере выявления, поступивших заявок | 208 416 | 0,52 |
|  | Электроснабжение и электротехнические устройства – установка, замена вышедшего из строя оборудования для восстановления работоспособности электроснабжения здания. За исключением : поквартирных приборов учёта электрической энергии, внутриквартирной разводки, приборов и устройств | по мере выявления, поступивших заявок | 84 168 | 0,21 |
| 4. | Текущий ремонт |  | 1 799 592 | 4,49 |
|  | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности |  | 24 048 | 0,06 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 280 560 | 0,7 |
|  | Осмотр и очистка на шиферных кровлях от мусора и посторонних предметов желобов карнизных свесов и приёмных воронок водосточных труб. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, при необходимости, замена отдельных элементов | по мере выявления, поступивших заявок | 68 136 | 0,17 |
|  | Ремонт просевших отмосток | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Укрепление и частичный ремонт карнизных свесов, покрытия парапетов, укрепление и ремонт парапетных ограждений | 1 раза в год, или по мере необходимости | 52 104 | 0,13 |
|  | Утепление контура жилого дома (оконных и дверных проёмов в местах общего пользования, закрытие продухов в цокольной части здания и технических этажей), проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год (плановый ремонт) | 28 056 | 0,07 |
|  | Замена разбитых стёкол | по мере выявления, поступивших заявок | 28 056 | 0,07 |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов | по мере выявления, поступивших заявок | 24 048 | 0,06 |
|  | Удаление с крыш снега и наледей, сосулек (по необходимости) | по мере выявления, поступивших заявок | 36 072 | 0,09 |
|  | Фундаменты – устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов, отдельных участков отмостки и входов в подвалы | 2 раза в год | 80 160 | 0,2 |
|  | Стены и фасады – ремонт стен отдельными местами, окраска, герметизация (восстановление заполнений стыков цементным раствором и покрытие отремонтированных участков герметиком) стыков отдельными местами. Полное вскрытие стыков, замена уплотняющих прокладок, утепление стыков с последующей их герметизацией относится к капитальному ремонту межпанельных стыков | 2 раза в год, или по мере необходимости | 408 816 | 1,02 |
|  | Перекрытия – частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | 2 раза в год, или по мере необходимости | 60 120 | 0,15 |
|  | Крыши – усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей асбоцементных и мягких кровель методом замены отдельных участков кровельного покрытия, замена отдельных участков водосточных труб, ремонт гидроизоляции, вентиляционных шахт | 2 раза в год, или по мере необходимости | 296 592 | 0,74 |
|  | Оконные и дверные заполнения – смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных проёмов и заполнений в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 84 168 | 0,21 |
|  | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей – восстановление или замена отдельных участков и элементов. Устройство новой или замена всей конструкции относится к капитальному ремонту | 1 раза в год, или по мере необходимости | 132 264 | 0,33 |
|  | Полы – замена или восстановление отдельных участков в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 32 064 | 0,08 |
|  | Внутренняя отделка – восстановление отделки стен, потолков полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 1 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт газопроводов | 1 раз в год | 260 520 | 0,65 |
|  | ИТОГО стоимость работ, услуг за год |  | 6 456 888 | 16,11 |
|  | Размер платы рублей на 1 м2 |  |  | 16,11 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации Поповского сельского

поселения муниципального района «Корочанский

район»

Еремина Лариса Аркадьевна

309225, Белгородская область, Корочанский район,

с. Поповка, ул. Бельгия, дом 2

8(47231)5-71-37; Е-mail:popovcka@yandex.ru

«____» ____________2022 г.

Перечень

работ и услуг  по содержанию и ремонту общего имущества, а так же размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Белгородская область, Корочанский район

с. Поповка, ул. Центральная, д.7

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (услуг) | Сумма, руб. | Стоимость работ на 1м2, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление МКД |  | 685 368 | 1,71 |
|  | Организация работ по технической эксплуатации дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Рассчётно-кассовое обслуживание, сбор и взыскание платежей | постоянно | 48 096 | 0,12 |
|  | Проведение ежегодной оценки, совместно с собственниками, технического состояния общего имущества | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Осмотры общего имущества, осуществляемые обслуживающей организацией и собственниками помещений, обеспечивающие своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан | постоянно | 52 104 | 0,13 |
|  | Планирование расходов и доходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | постоянно | 64 128 | 0,16 |
|  | Заключение и контроль договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Организация поставки коммунальных ресурсов | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Заключение и контроль договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД в соответствии с утверждённым общим собранием собственников перечнем | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Контроль соблюдения собственниками помещений правил пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом МКД | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Организация работ по санитарному содержанию дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 88 176 | 0,22 |
|  | Начисление собственникам жилых и нежилых помещений МКД платы за содержание и ремонт общего имущества МКД и потреблённой электрической энергии на ОДН по общедомовому прибору учёта электрической энергии | постоянно | 60 120 | 0,15 |
|  | Взаимодействие с государственными органами и учреждениями (ОМС, полиция, военкомат, надзорными и другими органами) по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 40 080 | 0,1 |
|  | Взаимодействие с советом дома, председателем совета, собственниками и нанимателями помещений по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 24 048 | 0,06 |
|  | Контроль установленного порядка оплаты собственниками помещений жилищных услуг, в том числе взыскание задолженности | постоянно | 60 120 | 0,15 |
| 2. | Санитарное содержание общего имущества |  | 1 294 584 | 3,23 |
|  | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, прилегающего к жилому дому, расположенных на нём пешеходных дорожек и проезжей части, площадок у входа в подъезды и тамбуров в подъезды. | ежедневно | 753 504 | 1,88 |
|  | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | ежедневно | 208 416 | 0,52 |
|  | Ремонт и покраска оборудования детских и спортивных площадок, скамеек у входов в подъезды | по мере выявления, поступивших заявок | 180 360 | 0,45 |
|  | Удаление из подвалов и технических этажей мусора, КГО и его вывоз | 1 раз в год | 152 304 | 0,38 |
| 3. | Техническое обслуживание и эксплуатация дома |  | 2 416 824 | 6,03 |
|  | Организация эксплуатации общего имущества МКД, в том числе эксплуатации внутридомовых сетей и инженерного оборудования | 2 раза в год | 168 336 | 0,42 |
|  | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования | постоянно | 140 280 | 0,35 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водопроводов и канализации (ревизия запорной арматуры, устранение протечек, уплотнение сгонов, набивка сальников, устранение засоров, восстановление изоляции и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 204 408 | 0,51 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах централизованного теплоснабжения (ревизия и проворачивание запорной арматуры, набивка сальников, устранение протечек, уплотнение сгонов, удаление воздуха из систем, проверка параметров теплоносителя и работы КИП, пуск, регулировка систем в работе и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 272 544 | 0,68 |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки, обходы и осмотры распределительных щитов, проверка и оттяжка контактных соединений, смена вышедших из строя защитных отключающих устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, смена перегоревших лампочек и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 172 344 | 0,43 |
|  | Прочистка канализационного лежака | по мере выявления, поступивших заявок | 88 176 | 0,22 |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 44 088 | 0,11 |
|  | Диспетчерское обслуживание. Дежурство в выходные и праздничные дни | круглосуточно | 480 960 | 1,2 |
|  | Проверка заземлений и лабораторные измерения сопротивления изоляции электрических установок жилого дома | 1 раз в год | 36 072 | 0,09 |
|  | Консервация системы централизованного теплоснабжения | 1 раз в год | 48 096 | 0,12 |
|  | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы централизованного теплоснабжения. Ремонт, регулировка и устранение выявленных недостатков | 1 раз в год (подготовка к ОЗП) | 60 120 | 0,15 |
|  | Контроль, содержание в исправном состоянии, обеспечение сервисного обслуживания общедомовых узлов и приборов учёта потребляемых коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 24 048 | 0,06 |
|  | Регулировка и наладка систем центрального отопления и горячего водоснабжения | 2 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
|  | Ремонт, или восстановление изоляции, утепление трубопроводов в чердачных подвальных помещениях | 1 раз в год | 128 256 | 0,32 |
|  | Выполнение мероприятий, связанных со сбережением энергоресурсов в МКД | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Освещение помещений общего пользования | по мере необходимости | 92 184 | 0,23 |
|  | Инженерные сети: центральное отопление, холодное водоснабжение, канализация – установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых систем включая трубопроводы, запирающую арматуру, приборы учёта коммунальных ресурсов и органы регулирования | по мере выявления, поступивших заявок | 208 416 | 0,52 |
|  | Электроснабжение и электротехнические устройства – установка, замена вышедшего из строя оборудования для восстановления работоспособности электроснабжения здания. За исключением : поквартирных приборов учёта электрической энергии, внутриквартирной разводки, приборов и устройств | по мере выявления, поступивших заявок | 84 168 | 0,21 |
| 4. | Текущий ремонт |  | 1 799 592 | 4,49 |
|  | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности |  | 24 048 | 0,06 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 280 560 | 0,7 |
|  | Осмотр и очистка на шиферных кровлях от мусора и посторонних предметов желобов карнизных свесов и приёмных воронок водосточных труб. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, при необходимости, замена отдельных элементов | по мере выявления, поступивших заявок | 68 136 | 0,17 |
|  | Ремонт просевших отмосток | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Укрепление и частичный ремонт карнизных свесов, покрытия парапетов, укрепление и ремонт парапетных ограждений | 1 раза в год, или по мере необходимости | 52 104 | 0,13 |
|  | Утепление контура жилого дома (оконных и дверных проёмов в местах общего пользования, закрытие продухов в цокольной части здания и технических этажей), проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год (плановый ремонт) | 28 056 | 0,07 |
|  | Замена разбитых стёкол | по мере выявления, поступивших заявок | 28 056 | 0,07 |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов | по мере выявления, поступивших заявок | 24 048 | 0,06 |
|  | Удаление с крыш снега и наледей, сосулек (по необходимости) | по мере выявления, поступивших заявок | 36 072 | 0,09 |
|  | Фундаменты – устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов, отдельных участков отмостки и входов в подвалы | 2 раза в год | 80 160 | 0,2 |
|  | Стены и фасады – ремонт стен отдельными местами, окраска, герметизация (восстановление заполнений стыков цементным раствором и покрытие отремонтированных участков герметиком) стыков отдельными местами. Полное вскрытие стыков, замена уплотняющих прокладок, утепление стыков с последующей их герметизацией относится к капитальному ремонту межпанельных стыков | 2 раза в год, или по мере необходимости | 408 816 | 1,02 |
|  | Перекрытия – частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | 2 раза в год, или по мере необходимости | 60 120 | 0,15 |
|  | Крыши – усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей асбоцементных и мягких кровель методом замены отдельных участков кровельного покрытия, замена отдельных участков водосточных труб, ремонт гидроизоляции, вентиляционных шахт | 2 раза в год, или по мере необходимости | 296 592 | 0,74 |
|  | Оконные и дверные заполнения – смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных проёмов и заполнений в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 84 168 | 0,21 |
|  | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей – восстановление или замена отдельных участков и элементов. Устройство новой или замена всей конструкции относится к капитальному ремонту | 1 раза в год, или по мере необходимости | 132 264 | 0,33 |
|  | Полы – замена или восстановление отдельных участков в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 32 064 | 0,08 |
|  | Внутренняя отделка – восстановление отделки стен, потолков полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 1 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт газопроводов | 1 раз в год | 260 520 | 0,65 |
|  | ИТОГО стоимость работ, услуг за год |  | 6 456 888 | 16,11 |
|  | Размер платы рублей на 1 м2 |  |  | 16,11 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации Поповского сельского

поселения муниципального района «Корочанский

район»

Еремина Лариса Аркадьевна

309225, Белгородская область, Корочанский район,

с. Поповка, ул. Бельгия, дом 2

8(47231)5-71-37; Е-mail:popovcka@yandex.ru

«____» ____________2022 г.

Перечень

работ и услуг  по содержанию и ремонту общего имущества, а так же размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Белгородская область, Корочанский район

с. Поповка, ул. Центральная, д.10

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (услуг) | Сумма, руб. | Стоимость работ на 1м2, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление МКД |  | 685 368 | 1,71 |
|  | Организация работ по технической эксплуатации дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Рассчётно-кассовое обслуживание, сбор и взыскание платежей | постоянно | 48 096 | 0,12 |
|  | Проведение ежегодной оценки, совместно с собственниками, технического состояния общего имущества | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Осмотры общего имущества, осуществляемые обслуживающей организацией и собственниками помещений, обеспечивающие своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан | постоянно | 52 104 | 0,13 |
|  | Планирование расходов и доходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | постоянно | 64 128 | 0,16 |
|  | Заключение и контроль договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Организация поставки коммунальных ресурсов | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Заключение и контроль договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД в соответствии с утверждённым общим собранием собственников перечнем | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Контроль соблюдения собственниками помещений правил пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом МКД | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Организация работ по санитарному содержанию дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 88 176 | 0,22 |
|  | Начисление собственникам жилых и нежилых помещений МКД платы за содержание и ремонт общего имущества МКД и потреблённой электрической энергии на ОДН по общедомовому прибору учёта электрической энергии | постоянно | 60 120 | 0,15 |
|  | Взаимодействие с государственными органами и учреждениями (ОМС, полиция, военкомат, надзорными и другими органами) по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 40 080 | 0,1 |
|  | Взаимодействие с советом дома, председателем совета, собственниками и нанимателями помещений по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 24 048 | 0,06 |
|  | Контроль установленного порядка оплаты собственниками помещений жилищных услуг, в том числе взыскание задолженности | постоянно | 60 120 | 0,15 |
| 2. | Санитарное содержание общего имущества |  | 1 294 584 | 3,23 |
|  | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, прилегающего к жилому дому, расположенных на нём пешеходных дорожек и проезжей части, площадок у входа в подъезды и тамбуров в подъезды. | ежедневно | 753 504 | 1,88 |
|  | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | ежедневно | 208 416 | 0,52 |
|  | Ремонт и покраска оборудования детских и спортивных площадок, скамеек у входов в подъезды | по мере выявления, поступивших заявок | 180 360 | 0,45 |
|  | Удаление из подвалов и технических этажей мусора, КГО и его вывоз | 1 раз в год | 152 304 | 0,38 |
| 3. | Техническое обслуживание и эксплуатация дома |  | 2 416 824 | 6,03 |
|  | Организация эксплуатации общего имущества МКД, в том числе эксплуатации внутридомовых сетей и инженерного оборудования | 2 раза в год | 168 336 | 0,42 |
|  | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования | постоянно | 140 280 | 0,35 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водопроводов и канализации (ревизия запорной арматуры, устранение протечек, уплотнение сгонов, набивка сальников, устранение засоров, восстановление изоляции и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 204 408 | 0,51 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах централизованного теплоснабжения (ревизия и проворачивание запорной арматуры, набивка сальников, устранение протечек, уплотнение сгонов, удаление воздуха из систем, проверка параметров теплоносителя и работы КИП, пуск, регулировка систем в работе и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 272 544 | 0,68 |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки, обходы и осмотры распределительных щитов, проверка и оттяжка контактных соединений, смена вышедших из строя защитных отключающих устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, смена перегоревших лампочек и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 172 344 | 0,43 |
|  | Прочистка канализационного лежака | по мере выявления, поступивших заявок | 88 176 | 0,22 |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 44 088 | 0,11 |
|  | Диспетчерское обслуживание. Дежурство в выходные и праздничные дни | круглосуточно | 480 960 | 1,2 |
|  | Проверка заземлений и лабораторные измерения сопротивления изоляции электрических установок жилого дома | 1 раз в год | 36 072 | 0,09 |
|  | Консервация системы централизованного теплоснабжения | 1 раз в год | 48 096 | 0,12 |
|  | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы централизованного теплоснабжения. Ремонт, регулировка и устранение выявленных недостатков | 1 раз в год (подготовка к ОЗП) | 60 120 | 0,15 |
|  | Контроль, содержание в исправном состоянии, обеспечение сервисного обслуживания общедомовых узлов и приборов учёта потребляемых коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 24 048 | 0,06 |
|  | Регулировка и наладка систем центрального отопления и горячего водоснабжения | 2 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
|  | Ремонт, или восстановление изоляции, утепление трубопроводов в чердачных подвальных помещениях | 1 раз в год | 128 256 | 0,32 |
|  | Выполнение мероприятий, связанных со сбережением энергоресурсов в МКД | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Освещение помещений общего пользования | по мере необходимости | 92 184 | 0,23 |
|  | Инженерные сети: центральное отопление, холодное водоснабжение, канализация – установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых систем включая трубопроводы, запирающую арматуру, приборы учёта коммунальных ресурсов и органы регулирования | по мере выявления, поступивших заявок | 208 416 | 0,52 |
|  | Электроснабжение и электротехнические устройства – установка, замена вышедшего из строя оборудования для восстановления работоспособности электроснабжения здания. За исключением : поквартирных приборов учёта электрической энергии, внутриквартирной разводки, приборов и устройств | по мере выявления, поступивших заявок | 84 168 | 0,21 |
| 4. | Текущий ремонт |  | 1 799 592 | 4,49 |
|  | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности |  | 24 048 | 0,06 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 280 560 | 0,7 |
|  | Осмотр и очистка на шиферных кровлях от мусора и посторонних предметов желобов карнизных свесов и приёмных воронок водосточных труб. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, при необходимости, замена отдельных элементов | по мере выявления, поступивших заявок | 68 136 | 0,17 |
|  | Ремонт просевших отмосток | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Укрепление и частичный ремонт карнизных свесов, покрытия парапетов, укрепление и ремонт парапетных ограждений | 1 раза в год, или по мере необходимости | 52 104 | 0,13 |
|  | Утепление контура жилого дома (оконных и дверных проёмов в местах общего пользования, закрытие продухов в цокольной части здания и технических этажей), проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год (плановый ремонт) | 28 056 | 0,07 |
|  | Замена разбитых стёкол | по мере выявления, поступивших заявок | 28 056 | 0,07 |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов | по мере выявления, поступивших заявок | 24 048 | 0,06 |
|  | Удаление с крыш снега и наледей, сосулек (по необходимости) | по мере выявления, поступивших заявок | 36 072 | 0,09 |
|  | Фундаменты – устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов, отдельных участков отмостки и входов в подвалы | 2 раза в год | 80 160 | 0,2 |
|  | Стены и фасады – ремонт стен отдельными местами, окраска, герметизация (восстановление заполнений стыков цементным раствором и покрытие отремонтированных участков герметиком) стыков отдельными местами. Полное вскрытие стыков, замена уплотняющих прокладок, утепление стыков с последующей их герметизацией относится к капитальному ремонту межпанельных стыков | 2 раза в год, или по мере необходимости | 408 816 | 1,02 |
|  | Перекрытия – частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | 2 раза в год, или по мере необходимости | 60 120 | 0,15 |
|  | Крыши – усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей асбоцементных и мягких кровель методом замены отдельных участков кровельного покрытия, замена отдельных участков водосточных труб, ремонт гидроизоляции, вентиляционных шахт | 2 раза в год, или по мере необходимости | 296 592 | 0,74 |
|  | Оконные и дверные заполнения – смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных проёмов и заполнений в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 84 168 | 0,21 |
|  | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей – восстановление или замена отдельных участков и элементов. Устройство новой или замена всей конструкции относится к капитальному ремонту | 1 раза в год, или по мере необходимости | 132 264 | 0,33 |
|  | Полы – замена или восстановление отдельных участков в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 32 064 | 0,08 |
|  | Внутренняя отделка – восстановление отделки стен, потолков полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 1 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт газопроводов | 1 раз в год | 260 520 | 0,65 |
|  | ИТОГО стоимость работ, услуг за год |  | 6 456 888 | 16,11 |
|  | Размер платы рублей на 1 м2 |  |  | 16,11 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации Поповского сельского

поселения муниципального района «Корочанский

район»

Еремина Лариса Аркадьевна

309225, Белгородская область, Корочанский район,

с. Поповка, ул. Бельгия, дом 2

8(47231)5-71-37; Е-mail:popovcka@yandex.ru

«____» ____________2022 г.

Перечень

работ и услуг  по содержанию и ремонту общего имущества, а так же размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Белгородская область, Корочанский район

с. Поповка, ул. Центральная, д.12

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (услуг) | Сумма, руб. | Стоимость работ на 1м2, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление МКД |  | 685 368 | 1,71 |
|  | Организация работ по технической эксплуатации дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Рассчётно-кассовое обслуживание, сбор и взыскание платежей | постоянно | 48 096 | 0,12 |
|  | Проведение ежегодной оценки, совместно с собственниками, технического состояния общего имущества | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Осмотры общего имущества, осуществляемые обслуживающей организацией и собственниками помещений, обеспечивающие своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан | постоянно | 52 104 | 0,13 |
|  | Планирование расходов и доходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | постоянно | 64 128 | 0,16 |
|  | Заключение и контроль договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Организация поставки коммунальных ресурсов | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Заключение и контроль договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД в соответствии с утверждённым общим собранием собственников перечнем | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Контроль соблюдения собственниками помещений правил пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом МКД | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Организация работ по санитарному содержанию дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 88 176 | 0,22 |
|  | Начисление собственникам жилых и нежилых помещений МКД платы за содержание и ремонт общего имущества МКД и потреблённой электрической энергии на ОДН по общедомовому прибору учёта электрической энергии | постоянно | 60 120 | 0,15 |
|  | Взаимодействие с государственными органами и учреждениями (ОМС, полиция, военкомат, надзорными и другими органами) по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 40 080 | 0,1 |
|  | Взаимодействие с советом дома, председателем совета, собственниками и нанимателями помещений по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 24 048 | 0,06 |
|  | Контроль установленного порядка оплаты собственниками помещений жилищных услуг, в том числе взыскание задолженности | постоянно | 60 120 | 0,15 |
| 2. | Санитарное содержание общего имущества |  | 1 294 584 | 3,23 |
|  | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, прилегающего к жилому дому, расположенных на нём пешеходных дорожек и проезжей части, площадок у входа в подъезды и тамбуров в подъезды. | ежедневно | 753 504 | 1,88 |
|  | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | ежедневно | 208 416 | 0,52 |
|  | Ремонт и покраска оборудования детских и спортивных площадок, скамеек у входов в подъезды | по мере выявления, поступивших заявок | 180 360 | 0,45 |
|  | Удаление из подвалов и технических этажей мусора, КГО и его вывоз | 1 раз в год | 152 304 | 0,38 |
| 3. | Техническое обслуживание и эксплуатация дома |  | 2 416 824 | 6,03 |
|  | Организация эксплуатации общего имущества МКД, в том числе эксплуатации внутридомовых сетей и инженерного оборудования | 2 раза в год | 168 336 | 0,42 |
|  | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования | постоянно | 140 280 | 0,35 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водопроводов и канализации (ревизия запорной арматуры, устранение протечек, уплотнение сгонов, набивка сальников, устранение засоров, восстановление изоляции и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 204 408 | 0,51 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах централизованного теплоснабжения (ревизия и проворачивание запорной арматуры, набивка сальников, устранение протечек, уплотнение сгонов, удаление воздуха из систем, проверка параметров теплоносителя и работы КИП, пуск, регулировка систем в работе и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 272 544 | 0,68 |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки, обходы и осмотры распределительных щитов, проверка и оттяжка контактных соединений, смена вышедших из строя защитных отключающих устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, смена перегоревших лампочек и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 172 344 | 0,43 |
|  | Прочистка канализационного лежака | по мере выявления, поступивших заявок | 88 176 | 0,22 |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 44 088 | 0,11 |
|  | Диспетчерское обслуживание. Дежурство в выходные и праздничные дни | круглосуточно | 480 960 | 1,2 |
|  | Проверка заземлений и лабораторные измерения сопротивления изоляции электрических установок жилого дома | 1 раз в год | 36 072 | 0,09 |
|  | Консервация системы централизованного теплоснабжения | 1 раз в год | 48 096 | 0,12 |
|  | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы централизованного теплоснабжения. Ремонт, регулировка и устранение выявленных недостатков | 1 раз в год (подготовка к ОЗП) | 60 120 | 0,15 |
|  | Контроль, содержание в исправном состоянии, обеспечение сервисного обслуживания общедомовых узлов и приборов учёта потребляемых коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 24 048 | 0,06 |
|  | Регулировка и наладка систем центрального отопления и горячего водоснабжения | 2 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
|  | Ремонт, или восстановление изоляции, утепление трубопроводов в чердачных подвальных помещениях | 1 раз в год | 128 256 | 0,32 |
|  | Выполнение мероприятий, связанных со сбережением энергоресурсов в МКД | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Освещение помещений общего пользования | по мере необходимости | 92 184 | 0,23 |
|  | Инженерные сети: центральное отопление, холодное водоснабжение, канализация – установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых систем включая трубопроводы, запирающую арматуру, приборы учёта коммунальных ресурсов и органы регулирования | по мере выявления, поступивших заявок | 208 416 | 0,52 |
|  | Электроснабжение и электротехнические устройства – установка, замена вышедшего из строя оборудования для восстановления работоспособности электроснабжения здания. За исключением : поквартирных приборов учёта электрической энергии, внутриквартирной разводки, приборов и устройств | по мере выявления, поступивших заявок | 84 168 | 0,21 |
| 4. | Текущий ремонт |  | 1 799 592 | 4,49 |
|  | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности |  | 24 048 | 0,06 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 280 560 | 0,7 |
|  | Осмотр и очистка на шиферных кровлях от мусора и посторонних предметов желобов карнизных свесов и приёмных воронок водосточных труб. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, при необходимости, замена отдельных элементов | по мере выявления, поступивших заявок | 68 136 | 0,17 |
|  | Ремонт просевших отмосток | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Укрепление и частичный ремонт карнизных свесов, покрытия парапетов, укрепление и ремонт парапетных ограждений | 1 раза в год, или по мере необходимости | 52 104 | 0,13 |
|  | Утепление контура жилого дома (оконных и дверных проёмов в местах общего пользования, закрытие продухов в цокольной части здания и технических этажей), проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год (плановый ремонт) | 28 056 | 0,07 |
|  | Замена разбитых стёкол | по мере выявления, поступивших заявок | 28 056 | 0,07 |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов | по мере выявления, поступивших заявок | 24 048 | 0,06 |
|  | Удаление с крыш снега и наледей, сосулек (по необходимости) | по мере выявления, поступивших заявок | 36 072 | 0,09 |
|  | Фундаменты – устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов, отдельных участков отмостки и входов в подвалы | 2 раза в год | 80 160 | 0,2 |
|  | Стены и фасады – ремонт стен отдельными местами, окраска, герметизация (восстановление заполнений стыков цементным раствором и покрытие отремонтированных участков герметиком) стыков отдельными местами. Полное вскрытие стыков, замена уплотняющих прокладок, утепление стыков с последующей их герметизацией относится к капитальному ремонту межпанельных стыков | 2 раза в год, или по мере необходимости | 408 816 | 1,02 |
|  | Перекрытия – частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | 2 раза в год, или по мере необходимости | 60 120 | 0,15 |
|  | Крыши – усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей асбоцементных и мягких кровель методом замены отдельных участков кровельного покрытия, замена отдельных участков водосточных труб, ремонт гидроизоляции, вентиляционных шахт | 2 раза в год, или по мере необходимости | 296 592 | 0,74 |
|  | Оконные и дверные заполнения – смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных проёмов и заполнений в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 84 168 | 0,21 |
|  | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей – восстановление или замена отдельных участков и элементов. Устройство новой или замена всей конструкции относится к капитальному ремонту | 1 раза в год, или по мере необходимости | 132 264 | 0,33 |
|  | Полы – замена или восстановление отдельных участков в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 32 064 | 0,08 |
|  | Внутренняя отделка – восстановление отделки стен, потолков полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 1 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт газопроводов | 1 раз в год | 260 520 | 0,65 |
|  | ИТОГО стоимость работ, услуг за год |  | 6 456 888 | 16,11 |
|  | Размер платы рублей на 1 м2 |  |  | 16,11 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации Поповского сельского

поселения муниципального района «Корочанский

район»

Еремина Лариса Аркадьевна

309225, Белгородская область, Корочанский район,

с. Поповка, ул. Бельгия, дом 2

8(47231)5-71-37; Е-mail:popovcka@yandex.ru

«____» ____________2022 г.

Перечень

работ и услуг  по содержанию и ремонту общего имущества, а так же размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Белгородская область, Корочанский район

с. Поповка, ул. Центральная, д.14

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (услуг) | Сумма, руб. | Стоимость работ на 1м2, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление МКД |  | 685 368 | 1,71 |
|  | Организация работ по технической эксплуатации дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Рассчётно-кассовое обслуживание, сбор и взыскание платежей | постоянно | 48 096 | 0,12 |
|  | Проведение ежегодной оценки, совместно с собственниками, технического состояния общего имущества | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Осмотры общего имущества, осуществляемые обслуживающей организацией и собственниками помещений, обеспечивающие своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан | постоянно | 52 104 | 0,13 |
|  | Планирование расходов и доходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | постоянно | 64 128 | 0,16 |
|  | Заключение и контроль договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Организация поставки коммунальных ресурсов | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Заключение и контроль договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД в соответствии с утверждённым общим собранием собственников перечнем | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Контроль соблюдения собственниками помещений правил пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом МКД | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Организация работ по санитарному содержанию дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 88 176 | 0,22 |
|  | Начисление собственникам жилых и нежилых помещений МКД платы за содержание и ремонт общего имущества МКД и потреблённой электрической энергии на ОДН по общедомовому прибору учёта электрической энергии | постоянно | 60 120 | 0,15 |
|  | Взаимодействие с государственными органами и учреждениями (ОМС, полиция, военкомат, надзорными и другими органами) по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 40 080 | 0,1 |
|  | Взаимодействие с советом дома, председателем совета, собственниками и нанимателями помещений по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 24 048 | 0,06 |
|  | Контроль установленного порядка оплаты собственниками помещений жилищных услуг, в том числе взыскание задолженности | постоянно | 60 120 | 0,15 |
| 2. | Санитарное содержание общего имущества |  | 1 294 584 | 3,23 |
|  | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, прилегающего к жилому дому, расположенных на нём пешеходных дорожек и проезжей части, площадок у входа в подъезды и тамбуров в подъезды. | ежедневно | 753 504 | 1,88 |
|  | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | ежедневно | 208 416 | 0,52 |
|  | Ремонт и покраска оборудования детских и спортивных площадок, скамеек у входов в подъезды | по мере выявления, поступивших заявок | 180 360 | 0,45 |
|  | Удаление из подвалов и технических этажей мусора, КГО и его вывоз | 1 раз в год | 152 304 | 0,38 |
| 3. | Техническое обслуживание и эксплуатация дома |  | 2 416 824 | 6,03 |
|  | Организация эксплуатации общего имущества МКД, в том числе эксплуатации внутридомовых сетей и инженерного оборудования | 2 раза в год | 168 336 | 0,42 |
|  | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования | постоянно | 140 280 | 0,35 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водопроводов и канализации (ревизия запорной арматуры, устранение протечек, уплотнение сгонов, набивка сальников, устранение засоров, восстановление изоляции и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 204 408 | 0,51 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах централизованного теплоснабжения (ревизия и проворачивание запорной арматуры, набивка сальников, устранение протечек, уплотнение сгонов, удаление воздуха из систем, проверка параметров теплоносителя и работы КИП, пуск, регулировка систем в работе и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 272 544 | 0,68 |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки, обходы и осмотры распределительных щитов, проверка и оттяжка контактных соединений, смена вышедших из строя защитных отключающих устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, смена перегоревших лампочек и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 172 344 | 0,43 |
|  | Прочистка канализационного лежака | по мере выявления, поступивших заявок | 88 176 | 0,22 |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 44 088 | 0,11 |
|  | Диспетчерское обслуживание. Дежурство в выходные и праздничные дни | круглосуточно | 480 960 | 1,2 |
|  | Проверка заземлений и лабораторные измерения сопротивления изоляции электрических установок жилого дома | 1 раз в год | 36 072 | 0,09 |
|  | Консервация системы централизованного теплоснабжения | 1 раз в год | 48 096 | 0,12 |
|  | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы централизованного теплоснабжения. Ремонт, регулировка и устранение выявленных недостатков | 1 раз в год (подготовка к ОЗП) | 60 120 | 0,15 |
|  | Контроль, содержание в исправном состоянии, обеспечение сервисного обслуживания общедомовых узлов и приборов учёта потребляемых коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 24 048 | 0,06 |
|  | Регулировка и наладка систем центрального отопления и горячего водоснабжения | 2 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
|  | Ремонт, или восстановление изоляции, утепление трубопроводов в чердачных подвальных помещениях | 1 раз в год | 128 256 | 0,32 |
|  | Выполнение мероприятий, связанных со сбережением энергоресурсов в МКД | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Освещение помещений общего пользования | по мере необходимости | 92 184 | 0,23 |
|  | Инженерные сети: центральное отопление, холодное водоснабжение, канализация – установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых систем включая трубопроводы, запирающую арматуру, приборы учёта коммунальных ресурсов и органы регулирования | по мере выявления, поступивших заявок | 208 416 | 0,52 |
|  | Электроснабжение и электротехнические устройства – установка, замена вышедшего из строя оборудования для восстановления работоспособности электроснабжения здания. За исключением : поквартирных приборов учёта электрической энергии, внутриквартирной разводки, приборов и устройств | по мере выявления, поступивших заявок | 84 168 | 0,21 |
| 4. | Текущий ремонт |  | 1 799 592 | 4,49 |
|  | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности |  | 24 048 | 0,06 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 280 560 | 0,7 |
|  | Осмотр и очистка на шиферных кровлях от мусора и посторонних предметов желобов карнизных свесов и приёмных воронок водосточных труб. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, при необходимости, замена отдельных элементов | по мере выявления, поступивших заявок | 68 136 | 0,17 |
|  | Ремонт просевших отмосток | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Укрепление и частичный ремонт карнизных свесов, покрытия парапетов, укрепление и ремонт парапетных ограждений | 1 раза в год, или по мере необходимости | 52 104 | 0,13 |
|  | Утепление контура жилого дома (оконных и дверных проёмов в местах общего пользования, закрытие продухов в цокольной части здания и технических этажей), проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год (плановый ремонт) | 28 056 | 0,07 |
|  | Замена разбитых стёкол | по мере выявления, поступивших заявок | 28 056 | 0,07 |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов | по мере выявления, поступивших заявок | 24 048 | 0,06 |
|  | Удаление с крыш снега и наледей, сосулек (по необходимости) | по мере выявления, поступивших заявок | 36 072 | 0,09 |
|  | Фундаменты – устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов, отдельных участков отмостки и входов в подвалы | 2 раза в год | 80 160 | 0,2 |
|  | Стены и фасады – ремонт стен отдельными местами, окраска, герметизация (восстановление заполнений стыков цементным раствором и покрытие отремонтированных участков герметиком) стыков отдельными местами. Полное вскрытие стыков, замена уплотняющих прокладок, утепление стыков с последующей их герметизацией относится к капитальному ремонту межпанельных стыков | 2 раза в год, или по мере необходимости | 408 816 | 1,02 |
|  | Перекрытия – частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | 2 раза в год, или по мере необходимости | 60 120 | 0,15 |
|  | Крыши – усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей асбоцементных и мягких кровель методом замены отдельных участков кровельного покрытия, замена отдельных участков водосточных труб, ремонт гидроизоляции, вентиляционных шахт | 2 раза в год, или по мере необходимости | 296 592 | 0,74 |
|  | Оконные и дверные заполнения – смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных проёмов и заполнений в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 84 168 | 0,21 |
|  | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей – восстановление или замена отдельных участков и элементов. Устройство новой или замена всей конструкции относится к капитальному ремонту | 1 раза в год, или по мере необходимости | 132 264 | 0,33 |
|  | Полы – замена или восстановление отдельных участков в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 32 064 | 0,08 |
|  | Внутренняя отделка – восстановление отделки стен, потолков полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 1 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт газопроводов | 1 раз в год | 260 520 | 0,65 |
|  | ИТОГО стоимость работ, услуг за год |  | 6 456 888 | 16,11 |
|  | Размер платы рублей на 1 м2 |  |  | 16,11 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации Поповского сельского

поселения муниципального района «Корочанский

район»

Еремина Лариса Аркадьевна

309225, Белгородская область, Корочанский район,

с. Поповка, ул. Бельгия, дом 2

8(47231)5-71-37; Е-mail:popovcka@yandex.ru

«____» ____________2022 г.

Перечень

работ и услуг  по содержанию и ремонту общего имущества, а так же размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Белгородская область, Корочанский район

с. Поповка, ул. Центральная, д.18

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (услуг) | Сумма, руб. | Стоимость работ на 1м2, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление МКД |  | 685 368 | 1,71 |
|  | Организация работ по технической эксплуатации дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Рассчётно-кассовое обслуживание, сбор и взыскание платежей | постоянно | 48 096 | 0,12 |
|  | Проведение ежегодной оценки, совместно с собственниками, технического состояния общего имущества | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Осмотры общего имущества, осуществляемые обслуживающей организацией и собственниками помещений, обеспечивающие своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан | постоянно | 52 104 | 0,13 |
|  | Планирование расходов и доходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | постоянно | 64 128 | 0,16 |
|  | Заключение и контроль договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Организация поставки коммунальных ресурсов | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Заключение и контроль договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД в соответствии с утверждённым общим собранием собственников перечнем | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Контроль соблюдения собственниками помещений правил пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом МКД | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Организация работ по санитарному содержанию дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 88 176 | 0,22 |
|  | Начисление собственникам жилых и нежилых помещений МКД платы за содержание и ремонт общего имущества МКД и потреблённой электрической энергии на ОДН по общедомовому прибору учёта электрической энергии | постоянно | 60 120 | 0,15 |
|  | Взаимодействие с государственными органами и учреждениями (ОМС, полиция, военкомат, надзорными и другими органами) по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 40 080 | 0,1 |
|  | Взаимодействие с советом дома, председателем совета, собственниками и нанимателями помещений по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 24 048 | 0,06 |
|  | Контроль установленного порядка оплаты собственниками помещений жилищных услуг, в том числе взыскание задолженности | постоянно | 60 120 | 0,15 |
| 2. | Санитарное содержание общего имущества |  | 1 294 584 | 3,23 |
|  | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, прилегающего к жилому дому, расположенных на нём пешеходных дорожек и проезжей части, площадок у входа в подъезды и тамбуров в подъезды. | ежедневно | 753 504 | 1,88 |
|  | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | ежедневно | 208 416 | 0,52 |
|  | Ремонт и покраска оборудования детских и спортивных площадок, скамеек у входов в подъезды | по мере выявления, поступивших заявок | 180 360 | 0,45 |
|  | Удаление из подвалов и технических этажей мусора, КГО и его вывоз | 1 раз в год | 152 304 | 0,38 |
| 3. | Техническое обслуживание и эксплуатация дома |  | 2 416 824 | 6,03 |
|  | Организация эксплуатации общего имущества МКД, в том числе эксплуатации внутридомовых сетей и инженерного оборудования | 2 раза в год | 168 336 | 0,42 |
|  | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования | постоянно | 140 280 | 0,35 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водопроводов и канализации (ревизия запорной арматуры, устранение протечек, уплотнение сгонов, набивка сальников, устранение засоров, восстановление изоляции и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 204 408 | 0,51 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах централизованного теплоснабжения (ревизия и проворачивание запорной арматуры, набивка сальников, устранение протечек, уплотнение сгонов, удаление воздуха из систем, проверка параметров теплоносителя и работы КИП, пуск, регулировка систем в работе и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 272 544 | 0,68 |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки, обходы и осмотры распределительных щитов, проверка и оттяжка контактных соединений, смена вышедших из строя защитных отключающих устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, смена перегоревших лампочек и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 172 344 | 0,43 |
|  | Прочистка канализационного лежака | по мере выявления, поступивших заявок | 88 176 | 0,22 |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 44 088 | 0,11 |
|  | Диспетчерское обслуживание. Дежурство в выходные и праздничные дни | круглосуточно | 480 960 | 1,2 |
|  | Проверка заземлений и лабораторные измерения сопротивления изоляции электрических установок жилого дома | 1 раз в год | 36 072 | 0,09 |
|  | Консервация системы централизованного теплоснабжения | 1 раз в год | 48 096 | 0,12 |
|  | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы централизованного теплоснабжения. Ремонт, регулировка и устранение выявленных недостатков | 1 раз в год (подготовка к ОЗП) | 60 120 | 0,15 |
|  | Контроль, содержание в исправном состоянии, обеспечение сервисного обслуживания общедомовых узлов и приборов учёта потребляемых коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 24 048 | 0,06 |
|  | Регулировка и наладка систем центрального отопления и горячего водоснабжения | 2 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
|  | Ремонт, или восстановление изоляции, утепление трубопроводов в чердачных подвальных помещениях | 1 раз в год | 128 256 | 0,32 |
|  | Выполнение мероприятий, связанных со сбережением энергоресурсов в МКД | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Освещение помещений общего пользования | по мере необходимости | 92 184 | 0,23 |
|  | Инженерные сети: центральное отопление, холодное водоснабжение, канализация – установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых систем включая трубопроводы, запирающую арматуру, приборы учёта коммунальных ресурсов и органы регулирования | по мере выявления, поступивших заявок | 208 416 | 0,52 |
|  | Электроснабжение и электротехнические устройства – установка, замена вышедшего из строя оборудования для восстановления работоспособности электроснабжения здания. За исключением : поквартирных приборов учёта электрической энергии, внутриквартирной разводки, приборов и устройств | по мере выявления, поступивших заявок | 84 168 | 0,21 |
| 4. | Текущий ремонт |  | 1 799 592 | 4,49 |
|  | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности |  | 24 048 | 0,06 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 280 560 | 0,7 |
|  | Осмотр и очистка на шиферных кровлях от мусора и посторонних предметов желобов карнизных свесов и приёмных воронок водосточных труб. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, при необходимости, замена отдельных элементов | по мере выявления, поступивших заявок | 68 136 | 0,17 |
|  | Ремонт просевших отмосток | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Укрепление и частичный ремонт карнизных свесов, покрытия парапетов, укрепление и ремонт парапетных ограждений | 1 раза в год, или по мере необходимости | 52 104 | 0,13 |
|  | Утепление контура жилого дома (оконных и дверных проёмов в местах общего пользования, закрытие продухов в цокольной части здания и технических этажей), проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год (плановый ремонт) | 28 056 | 0,07 |
|  | Замена разбитых стёкол | по мере выявления, поступивших заявок | 28 056 | 0,07 |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов | по мере выявления, поступивших заявок | 24 048 | 0,06 |
|  | Удаление с крыш снега и наледей, сосулек (по необходимости) | по мере выявления, поступивших заявок | 36 072 | 0,09 |
|  | Фундаменты – устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов, отдельных участков отмостки и входов в подвалы | 2 раза в год | 80 160 | 0,2 |
|  | Стены и фасады – ремонт стен отдельными местами, окраска, герметизация (восстановление заполнений стыков цементным раствором и покрытие отремонтированных участков герметиком) стыков отдельными местами. Полное вскрытие стыков, замена уплотняющих прокладок, утепление стыков с последующей их герметизацией относится к капитальному ремонту межпанельных стыков | 2 раза в год, или по мере необходимости | 408 816 | 1,02 |
|  | Перекрытия – частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | 2 раза в год, или по мере необходимости | 60 120 | 0,15 |
|  | Крыши – усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей асбоцементных и мягких кровель методом замены отдельных участков кровельного покрытия, замена отдельных участков водосточных труб, ремонт гидроизоляции, вентиляционных шахт | 2 раза в год, или по мере необходимости | 296 592 | 0,74 |
|  | Оконные и дверные заполнения – смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных проёмов и заполнений в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 84 168 | 0,21 |
|  | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей – восстановление или замена отдельных участков и элементов. Устройство новой или замена всей конструкции относится к капитальному ремонту | 1 раза в год, или по мере необходимости | 132 264 | 0,33 |
|  | Полы – замена или восстановление отдельных участков в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 32 064 | 0,08 |
|  | Внутренняя отделка – восстановление отделки стен, потолков полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 1 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт газопроводов | 1 раз в год | 260 520 | 0,65 |
|  | ИТОГО стоимость работ, услуг за год |  | 6 456 888 | 16,11 |
|  | Размер платы рублей на 1 м2 |  |  | 16,11 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава администрации Поповского сельского

поселения муниципального района «Корочанский

район»

Еремина Лариса Аркадьевна

309225, Белгородская область, Корочанский район,

с. Поповка, ул. Бельгия, дом 2

8(47231)5-71-37; Е-mail:popovcka@yandex.ru

«____» ____________2022 г.

Перечень

работ и услуг  по содержанию и ремонту общего имущества, а так же размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Белгородская область, Корочанский район

с. Поповка, ул. Центральная д.19

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работ (услуг) | Сумма, руб. | Стоимость работ на 1м2, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление МКД |  | 685 368 | 1,71 |
|  | Организация работ по технической эксплуатации дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Рассчётно-кассовое обслуживание, сбор и взыскание платежей | постоянно | 48 096 | 0,12 |
|  | Проведение ежегодной оценки, совместно с собственниками, технического состояния общего имущества | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Осмотры общего имущества, осуществляемые обслуживающей организацией и собственниками помещений, обеспечивающие своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан | постоянно | 52 104 | 0,13 |
|  | Планирование расходов и доходов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | постоянно | 64 128 | 0,16 |
|  | Заключение и контроль договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов | постоянно | 36 072 | 0,09 |
|  | Организация поставки коммунальных ресурсов | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Заключение и контроль договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД в соответствии с утверждённым общим собранием собственников перечнем | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Контроль соблюдения собственниками помещений правил пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом МКД | постоянно | 44 088 | 0,11 |
|  | Организация работ по санитарному содержанию дома в соответствии с действующими требованиями | постоянно | 88 176 | 0,22 |
|  | Начисление собственникам жилых и нежилых помещений МКД платы за содержание и ремонт общего имущества МКД и потреблённой электрической энергии на ОДН по общедомовому прибору учёта электрической энергии | постоянно | 60 120 | 0,15 |
|  | Взаимодействие с государственными органами и учреждениями (ОМС, полиция, военкомат, надзорными и другими органами) по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 40 080 | 0,1 |
|  | Взаимодействие с советом дома, председателем совета, собственниками и нанимателями помещений по вопросам управления и эксплуатации общего имущества в МКД | постоянно | 24 048 | 0,06 |
|  | Контроль установленного порядка оплаты собственниками помещений жилищных услуг, в том числе взыскание задолженности | постоянно | 60 120 | 0,15 |
| 2. | Санитарное содержание общего имущества |  | 1 294 584 | 3,23 |
|  | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, прилегающего к жилому дому, расположенных на нём пешеходных дорожек и проезжей части, площадок у входа в подъезды и тамбуров в подъезды. | ежедневно | 753 504 | 1,88 |
|  | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | ежедневно | 208 416 | 0,52 |
|  | Ремонт и покраска оборудования детских и спортивных площадок, скамеек у входов в подъезды | по мере выявления, поступивших заявок | 180 360 | 0,45 |
|  | Удаление из подвалов и технических этажей мусора, КГО и его вывоз | 1 раз в год | 152 304 | 0,38 |
| 3. | Техническое обслуживание и эксплуатация дома |  | 2 416 824 | 6,03 |
|  | Организация эксплуатации общего имущества МКД, в том числе эксплуатации внутридомовых сетей и инженерного оборудования | 2 раза в год | 168 336 | 0,42 |
|  | Обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования | постоянно | 140 280 | 0,35 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах водопроводов и канализации (ревизия запорной арматуры, устранение протечек, уплотнение сгонов, набивка сальников, устранение засоров, восстановление изоляции и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 204 408 | 0,51 |
|  | Устранение незначительных неисправностей в системах централизованного теплоснабжения (ревизия и проворачивание запорной арматуры, набивка сальников, устранение протечек, уплотнение сгонов, удаление воздуха из систем, проверка параметров теплоносителя и работы КИП, пуск, регулировка систем в работе и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 272 544 | 0,68 |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки, обходы и осмотры распределительных щитов, проверка и оттяжка контактных соединений, смена вышедших из строя защитных отключающих устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, смена перегоревших лампочек и др.) | по мере выявления, поступивших заявок | 172 344 | 0,43 |
|  | Прочистка канализационного лежака | по мере выявления, поступивших заявок | 88 176 | 0,22 |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 44 088 | 0,11 |
|  | Диспетчерское обслуживание. Дежурство в выходные и праздничные дни | круглосуточно | 480 960 | 1,2 |
|  | Проверка заземлений и лабораторные измерения сопротивления изоляции электрических установок жилого дома | 1 раз в год | 36 072 | 0,09 |
|  | Консервация системы централизованного теплоснабжения | 1 раз в год | 48 096 | 0,12 |
|  | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы централизованного теплоснабжения. Ремонт, регулировка и устранение выявленных недостатков | 1 раз в год (подготовка к ОЗП) | 60 120 | 0,15 |
|  | Контроль, содержание в исправном состоянии, обеспечение сервисного обслуживания общедомовых узлов и приборов учёта потребляемых коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 24 048 | 0,06 |
|  | Регулировка и наладка систем центрального отопления и горячего водоснабжения | 2 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
|  | Ремонт, или восстановление изоляции, утепление трубопроводов в чердачных подвальных помещениях | 1 раз в год | 128 256 | 0,32 |
|  | Выполнение мероприятий, связанных со сбережением энергоресурсов в МКД | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Освещение помещений общего пользования | по мере необходимости | 92 184 | 0,23 |
|  | Инженерные сети: центральное отопление, холодное водоснабжение, канализация – установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых систем включая трубопроводы, запирающую арматуру, приборы учёта коммунальных ресурсов и органы регулирования | по мере выявления, поступивших заявок | 208 416 | 0,52 |
|  | Электроснабжение и электротехнические устройства – установка, замена вышедшего из строя оборудования для восстановления работоспособности электроснабжения здания. За исключением : поквартирных приборов учёта электрической энергии, внутриквартирной разводки, приборов и устройств | по мере выявления, поступивших заявок | 84 168 | 0,21 |
| 4. | Текущий ремонт |  | 1 799 592 | 4,49 |
|  | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности |  | 24 048 | 0,06 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 3 раза в год | 280 560 | 0,7 |
|  | Осмотр и очистка на шиферных кровлях от мусора и посторонних предметов желобов карнизных свесов и приёмных воронок водосточных труб. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, при необходимости, замена отдельных элементов | по мере выявления, поступивших заявок | 68 136 | 0,17 |
|  | Ремонт просевших отмосток | 1 раз в год | 60 120 | 0,15 |
|  | Укрепление и частичный ремонт карнизных свесов, покрытия парапетов, укрепление и ремонт парапетных ограждений | 1 раза в год, или по мере необходимости | 52 104 | 0,13 |
|  | Утепление контура жилого дома (оконных и дверных проёмов в местах общего пользования, закрытие продухов в цокольной части здания и технических этажей), проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год (плановый ремонт) | 28 056 | 0,07 |
|  | Замена разбитых стёкол | по мере выявления, поступивших заявок | 28 056 | 0,07 |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов | по мере выявления, поступивших заявок | 24 048 | 0,06 |
|  | Удаление с крыш снега и наледей, сосулек (по необходимости) | по мере выявления, поступивших заявок | 36 072 | 0,09 |
|  | Фундаменты – устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов, отдельных участков отмостки и входов в подвалы | 2 раза в год | 80 160 | 0,2 |
|  | Стены и фасады – ремонт стен отдельными местами, окраска, герметизация (восстановление заполнений стыков цементным раствором и покрытие отремонтированных участков герметиком) стыков отдельными местами. Полное вскрытие стыков, замена уплотняющих прокладок, утепление стыков с последующей их герметизацией относится к капитальному ремонту межпанельных стыков | 2 раза в год, или по мере необходимости | 408 816 | 1,02 |
|  | Перекрытия – частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | 2 раза в год, или по мере необходимости | 60 120 | 0,15 |
|  | Крыши – усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей асбоцементных и мягких кровель методом замены отдельных участков кровельного покрытия, замена отдельных участков водосточных труб, ремонт гидроизоляции, вентиляционных шахт | 2 раза в год, или по мере необходимости | 296 592 | 0,74 |
|  | Оконные и дверные заполнения – смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных проёмов и заполнений в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 84 168 | 0,21 |
|  | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей – восстановление или замена отдельных участков и элементов. Устройство новой или замена всей конструкции относится к капитальному ремонту | 1 раза в год, или по мере необходимости | 132 264 | 0,33 |
|  | Полы – замена или восстановление отдельных участков в местах общего пользования | 1 раза в год, или по мере необходимости | 32 064 | 0,08 |
|  | Внутренняя отделка – восстановление отделки стен, потолков полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 1 раза в год, или по мере необходимости | 104 208 | 0,26 |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт газопроводов | 1 раз в год | 260 520 | 0,65 |
|  | ИТОГО стоимость работ, услуг за год |  | 6 456 888 | 16,11 |
|  | Размер платы рублей на 1 м2 |  |  | 16,11 |

Приложение № 3

к конкурсной документации

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

_____________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное

наименование организации или ф.и.о. физического лица,

данные документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации

или место жительства индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу: _____________________________________________________________________________.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет: _____________________________________________________________________________

(реквизиты банковского

_____________________________________________________________________________.

счета)

2. Предложения претендента по условиям договора

управления многоквартирным домом

_____________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

_____________________________________________________________________________

управления многоквартирным домом способа внесения

_____________________________________________________________________________

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями

жилых помещений по договору социального найма и договору

найма жилых помещений государственного или муниципального

жилищного фонда платы за содержание и ремонт

жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет _____________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации

или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_________________         ____________________________________

(подпись)                                                                             (ф.и.о.)

"__" _____________ 20__ г.

М.П.

Инструкция

по заполнению заявки на участие в конкурсе

Настоящая инструкция устанавливает правила заполнения заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

В первом пункте Заявления об участии в конкурсе указывается:

-полное наименование/фирменное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель указывает полностью фамилию, имя отчество, а так же реквизиты документа, удостоверяющего его личность (серия, номер, дату и орган выдавший документ);

- местонахождение, почтовый адрес организации или место жительство индивидуального предпринимателя в соответствии с данными содержащими в Едином государственном реестре юридических лиц и реестре индивидуальных предпринимателей, а так же фактический адрес местонахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- контактный номер телефона с указанием кода населенного пункта;

- номер лота, адрес многоквартирного дома;

- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Во втором пункте Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом указываются:

- описание предполагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги;

- реквизиты банковского счета для зачисления платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги.

Также указываются документы, прилагаемые к заявке с указанием реквизитов  (дата, номер), а так же количество листов данного документа.

Заявка на участие в конкурсе подписывается руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, скрепляется печатью.

Глава администрации

Поповского сельского поселения	 	                                	Л.А. Еремина

Приложение № 4

к конкурсной документации

Договор

управления многоквартирным жилым домом, расположенным

по адресу___________________________________________________________

«     »	20	года

___________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и_______________________________________________________________________________, в лице__________________________________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», с другой стороны, заключили настоящий договор на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого большинством голосов, о нижеследующем:

1.Предмет договора.

- Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. Заказчику помещения(ий) и иным гражданам, проживающим в многоквартирном доме.

- Предметом настоящего Договора является выполнение Управляющей организацией, в течение согласованного с Заказчиком срока за плату, услуг по управлению, услуг и работ по надлежащему содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также осуществление иной направленной на достижение целей по управлению многоквартирным домом деятельности.

1.3.	Состав имущества в многоквартирном доме, включает в себя имущество, не являющееся частями
квартир и предназначенное для обслуживания более одного помещения в доме, в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в
которых имеются инженерные коммуникации (стояки холодного водоснабжения, отопления,
канализации), технические подвалы, крыши.

- Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в границах эксплуатационной ответственности в соответствии с перечнем работ и услуг. Работы и услуги, не включенные в перечень содержания общего имущества, оплачиваются собственником дополнительно и оказываются управляющей организацией на договорной основе.

- В перечне работ и услуг, по содержанию общего имущества, не учтены работы и услуги по капитальному ремонту. Оплата расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, сроки проведения капитального ремонта, необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования и другие вопросы, связанные с условиями проведения капитального ремонта, принимаются решением общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома с учетом предложений Управляющей организации.

- За собственниками жилых помещений остается право заключения прямых договоров на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями.

- Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Обязанности сторон. 2.1. Собственник обязан:

2.1.1.	Использовать принадлежащие Собственнику жилые и нежилые помещения, общее имущество по
назначению, не допуская нарушения прав и законных интересов других собственников и проживающих
в доме лиц, сообщать о временных жильцах;

2.1.2.	Содержать собственное жилое помещение и общее имущество в надлежащем состоянии, не
допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать правила пожарной безопасности при
пользовании газом, электроприборами;

2.1.3.	Предоставить в Управляющую организацию копию свидетельства о регистрации права
собственности на помещения или иные основания пользования помещением.

- Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

- Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества, соразмерно своей доле в праве общей собственности на общее имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения;

2.1.6.	Содержать в чистоте и порядке жилое и подсобные помещения, балконы и лоджии: соблюдать
чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках, подвалах и других местах общего пользования:
выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально отведенные места. Не допускать нанесение  различных надписей и рисунков на стены в местах общего пользования.

- Не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, в случаи выявления нарушений пользования канализацией прочистка и прокачка внутридомовых канализационных сетей будит производиться за счет жильцов многоквартирного дома (за отдельную плату).

- Не допускать установки самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности.

- Обеспечить доступ в принадлежащее на праве собственности помещение работников предприятий и организаций, осуществляющих ремонт и эксплуатацию жилого дома, для осмотра технического и санитарного состояния инженерных коммуникаций и иного оборудования, а также для выполнения в необходимых ремонтных работ, с целью предотвращения ущерба.

- В случае временного отсутствия предоставлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в его помещение на случай устранения аварийных ситуаций.

- При планировании отсутствия в жилом помещении на срок более 2-х суток перекрывать все вентиля на трубах горячей и холодной воды, отключать от сети бытовые электроприборы.

- Не допускать несанкционированное открытие или закрытие запорно-регулирующих устройств на трубопроводах горячей, холодной воды и канализации, переустройство и (или) перепланировку жилого помещения осуществлять с соблюдением требований жилищного законодательства РФ.

2.1.13. При обнаружении неисправностей в квартире и местах общего пользования многоквартирного дома в целом немедленно принимать возможные меры к их устранению и незамедлительно известить об этом Управляющую организацию

2.1.14.	Не допускать поломок находящихся в квартире санитарно-технического оборудования,
инженерных коммуникаций, запорной арматуры, своевременно производить их ремонт и замену.

2.1.15.	Выполнять предписания Управляющей организации, жилищной инспекции, касающиеся порядка
эксплуатации инженерного и санитарно-технического оборудования в квартире, соблюдения
требований санитарии и гигиены, бережного отношения к общему имуществу многоквартирного дома.

2.1.16.	Своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение, а также работы и услуги,
оказываемые Управляющей организацией до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

2.1.17.	Не допускать:

- самовольного переоборудования внутренних инженерных сетей, либо установления и подключения без соответствующего разрешения и использования электробытовых приборов и машин мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительных секций приборов отопления,

- использования теплоносителя в системах отопления не по прямому назначению (производить слив воды из системы отопления);

- соблюдать права и законные интересы соседей, не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общественного пользования, тем более в ночное время — с 22.00 часов до 06.00 часов.

2.1.18.	Возмещать ущерб, причиненный вследствие нарушения п. 2.1.9., 2.1.11.,2.1.14. настоящего
договора.

2.2. Управляющая организация обязана:

- Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Заказчика в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и норм.

- Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с жилищным законодательством РФ. В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

- При оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

-	проводить выбор исполнителей (подрядных, в т.ч. специализированных организаций) для
оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, заключать с ними договоры, либо оказывать услуги и выполнять работы
самостоятельно;

контролировать и требовать исполнения договорных обязательств исполнителями, оказывающими услуги и выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- принимать объемы и качество выполненных работ по заключенным с исполнителями договорами;

- вести бухгалтерский, статистический, оперативный и технический учет, делопроизводство, лицевые счета для расчетов с собственниками, нанимателями помещений, а также с юридическими лицами;

- устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника на выполнение ремонтных работ общего имущества в многоквартирном доме, в сроки установленные законодательством и настоящим договором;

- проверять техническое состояние общего имущества многоквартирного дома;

- обеспечивать сохранность и рациональное использование общего имущества в многоквартирном доме, не допускать его порчу или повреждение.

2.2.4.	Представлять интересы Собственника в государственных и других учреждениях, связанные
с управлением общим имуществом дома;

- Организовать работу по выдаче Собственнику необходимых справок в пределах своих полномочий, заверять доверенности, характеристики.

- Вести лицевой счет Собственника. Своевременно, не позднее 5-го числа каждого месяца, предъявлять ему к оплате счет-квитанцию по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

- По требованию Заказчика производить сверку платы за управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества, а также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы за содержание жилья.

- Хранить копии договоров, копии правоустанавливающих документов, лицевые счета по оплате за содержание жилья;

- Рассматривать предложения, заявления и жалобы Заказчика, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 30 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

- Предоставлять Заказчику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора. Отчет предоставляется в письменном виде по требованию Заказчика. Отчет размещается на web- сайтах, на досках объявлений в подъездах или иных оборудованных местах общего пользования, помещениях управляющей организации.

- На основании заявки Заказчика направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома или помещению Заказчика.

- Осуществлять контроль за соблюдением собственниками, нанимателями и иными лицами своих обязательств по внесению платежей за пользование общим имуществом.

- При созыве общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме вносить обоснованные предложения по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в таком доме, а также выносить на обсуждение иные вопросы по управлению;

3. Права сторон 3.1. Собственник имеет право:

3.1.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться Помещением и принадлежащим ему имуществом.

находящимся внутри помещения.

3.1.2. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по

настоящему   Договору,   в   ходе   которого   участвовать   в   осмотрах   общего   имущества   в многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг.

3.13. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие

невыполнения    либо    недобросовестного    выполнения    Управляющей    организацией    своих обязанностей по настоящему Договору.

- Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора.

3.1.6 Если до расторжения настоящего договора в данном доме был выполнен капитальный ремонт стоимостью, превышающей платежи Заказчика на капитальный ремонт, накопленные за прошлый период, Заказчик обязан вернуть Управляющей организации разницу между выплаченными им средствами на капитальный ремонт и стоимостью фактически выполненного ремонта в части, пропорциональной доле Заказчик в праве общей собственности на общее имущество, равномерными ежемесячными платежами по дополнительному соглашению.

3.1.7. Обращаться с жалобами на действия или бездействие Управляющей компании в территориальные органы Государственной жилищной инспекции или иные органы, а также на обращение в суд за защитой своих прав и интересов.

3.2. Управляющая организация имеет право:

- Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения работ и оказания услуг, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору в зависимости от фактического состояния общего имущества, объема поступивших средств Заказчика и ее производственных возможностей, а также привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, лицензии и другие разрешительные документы, к выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. Выполнять работы и услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту самостоятельно в полном объёме или частично, либо путём привлечения третьих лиц.

- Вести расчеты с Собственником за представленные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предъявлять ему счет- квитанцию для оплаты, принимать средства по оплате на свой расчетный счет.

- Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

- Прекращать предоставление услуг (до ликвидации задолженности) в случае просрочки оплаты более трех месяцев.

- Производить корректировку тарифов в соответствии с законодательством РФ.

- Осуществить текущий ремонт общего имущества в объеме и сроки, определенные решением общего собрания собственников помещений дома, принятым в течение срока действия настоящего договора, в пределах накопленных на расчетном счете Управляющей организации средств, перечисленных Заказчиком помещений дома на текущий ремонт.

- Выполнение работ и услуг, не предусмотренных в составе перечней работ и услуг (приложение №3 и №4), если необходимость их проведения вызвана необходимостью устранения угрозы жизни и здоровья, проживающих в многоквартирном доме осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества (капитальному ремонту). Распоряжаться средствами, полученными за счет экономии предоставляемых жилищных и прочих услуг (ресурсосбережение, минимизация затрат, перерасчеты платежей, корректировка платежей и др.), до конца финансового года и при составлении сметы расходов на последующий год могут направляться на возмещение убытков, связанных с предоставлением жилищных и прочих услуг, оплату дополнительных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту, оплату работ по капитальному ремонту, компенсацию инвестированных Управляющей организацией в общее имущество средств, возмещение убытков по актам вандализма, ликвидаций аварий. 25 % средств полученных в результате экономии используются в качестве вознаграждения Управляющей организации.

- Требовать доступа в жилое или нежилое помещение Заказчика в заранее согласованные с ними сроки для проведения работ, осмотра инженерного оборудования и конструктивных элементов помещения, снятия показаний приборов учета, а также для ликвидации аварий.

- Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их не по назначению.

- За счёт собственника организовывать и проводить проверку технического состояния внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения в его помещении.

3.2.12. Поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена Договора и размер платы за управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества устанавливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Заказчиком помещению.

4.2.	Цена договора управления определяется исходя из размера платы граждан за жилое
помещение утвержденного Муниципальным советом муниципального района «Корочанский район», и размера платы за услуги по управлению многоквартирным домом, утвержденного
Решением общего собрания собственников многоквартирного дома.

4.3.	Цена договора складывается из платы за жилое помещение;

-	для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору
найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в
себя:

- Плату за пользование жилым помещением (плата за наем);

- Плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

-	для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:

3. Плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4.4.	Ежемесячный размер платы по каждому помещению определяется в течение срока действия
договора в соответствии с порядком внесения платы за содержание и ремонт помещения и
рассчитывается произведением площади занимаемого жилого (нежилого) помещения на размер
платы за содержание и ремонт 1 кв.м. общей площади помещения.

- Расчеты по настоящему договору производятся Собственником квартиры лично (или его представителем, арендатором, нанимателем) путем внесения наличных денежных средств в соответствующий платежный пункт, либо путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей организации на основании платежного документа.

- Не использование помещений Заказчиком не является основанием невнесения платы за управление многоквартирным домом, содержание и ремонт многоквартирного дома.

- Заказчик не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Заказчик вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации обеспечить предоставление ему платежных документов.

- Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон по свободным (договорным) ценам.

5. Ответственность сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.

5.2.	Управляющая организация несет ответственность по настоящему Договору в объеме взятых
обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления Договора в
силу.

- Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействий, в порядке, установленном законодательством.

- В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги. Заказчик обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленными ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим Договором.

5.5.	В случае неисполнения собственником обязанностей по проведению текущего и капитального
ремонта принадлежащих ему на правах собственности жилых помещений, что повлекло за собой
возникновение аварийной ситуации в доме, Собственник несет ответственность за ущерб,
наступивших вследствие подобных действий.

5.7. Собственник несет ответственность за причинение материального и морального вреда третьим лицам (соседям) в случае, если в период его отсутствия не было доступа в квартиру для устранения аварийной ситуации.

- Собственники несут ответственность в случае не принятия собственниками на внеочередном общем собрании решения о проведении работ, предписанных органом, уполномоченным осуществлять государственный контроль за использованием сохранностью жилищного фонда, Управляющая организация выполняет предписанные работы за счет действующих начислений платы за содержание и ремонт, соответственно уменьшив объем работ и услуг, не влияющих на безопасность проживания.

- Управляющая организация не несет ответственность:

- по обязательствам собственников помещений, в том числе по обязательным платежам: плате за содержание и ремонт общего имущества, а также коммунальные услуги;

- противоправные действия (бездействия) собственников и лиц, проживающих в помещениях собственников;

- использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего законодательства;

- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором.

- аварий, произошедших не по вине организации и при невозможности последней предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

- за техническое состояние общего имущества, которое существовало до момента заключения настоящего договора;

-	за ненадлежащее содержание общего имущества, если собственники помещений не
профинансировали его содержание и ремонт.

- Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение таковых явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и результате военных действий, землетрясения, наводнения, эпидемии, чрезвычайных ситуаций, а также вступления в законную силу нормативно-правовых актов, не позволяющих надлежащим образом осуществлять свои обязательства, а равно не отвечает за сохранность имущества Собственника в случаях спасения жизни, здоровья граждан и (или) их имущества при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, либо иных обстоятельствах чрезвычайного характера.

- Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6. Осуществление контроля за выполнением

Управляющей организацией ее обязательств по Договору управления

6.1.	Контроль осуществляется путем:

-	подписания уполномоченным лицом актов выполненных работ и оказанных услуг Управляющей
организации;

- предоставление отчетности Управляющей организации;

- участия в поведении осмотров общего имущества в согласованные с управляющей организацией сроки;

- активирования фактов не предоставления услуг или предоставление услуг ненадлежащего качества;

- участие в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- Если в течении десяти дней с момента выполнения работ Управляющая организация не получила мотивированный отказ от приемки работ (услуг), то работы (услуги) считаются принятыми.

- В случае нарушения условий Договора по требованию любой из сторон Договора составляется Акт о нарушениях качества услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. В данном случае основанием для уменьшения ежемесячного размера оплаты Заказчика за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в размере является Акт о нарушении условий Договора.

- Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек.

7. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1.	Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством. Настоящий Договор может быть расторгнут:

7.2.	В одностороннем порядке:

а) по инициативе Заказчика в случае:

-	отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения вследствие заключения какого-либо
договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.), путем уведомления Управляющей организации о
произведенных действиях с помещением и приложением соответствующих документов;

- принятия общим собранием собственником помещений в многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за 60 дней до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

- если управляющая организация, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден не позже чем за 60 дней до прекращения настоящего Договора, в случае если управляющая организация не имеет возможности обеспечить, исполнения своих обязательств по настоящему договору, а также в случае если многоквартирный дом окажется в состоянии, не пригодным для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает.

- По соглашению сторон.

- В судебном порядке.

- По обстоятельствам непреодолимой силы.

- При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

7.7.	В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей
организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация
одновременно с уведомлением Заказчика должна уведомить орган местного самоуправления для
принятия им соответствующих решений.

- Расторжение Договора не является для Заказчика основанием для прекращения обязательств по оплате производственных Управляющей организацией затрат во время действия настоящего Договора.

- В случае переплаты Заказчиком средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Заказчика о сумме переплаты и перечислить излишне полученные ею средств на указанный им счет.

8. Прочие условия и порядок разрешения споров

- Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Заказчика, второй находится на хранении в Управляющей организации.

- При возникновении споров в связи с выполнением обязательств по настоящему договору они разрешаются путем переговоров.

- При не достижении соглашения, споры разрешаются в установленном законом порядке

- Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны заявляться сторонами в письменной форме.

9. Срок Действия Договора

9.1.	Настоящий Договор считается заключенным с момента его акцептования (утверждения)
Заказчиком и Управляющей организацией и действует сроком на один год.

9.2.	При отсутствии письменного отказа одной из Сторон от пролонгации настоящего Договора или его
пересмотре за один месяц до его окончания настоящий Договор считается продленным на тот же срок и
на тех же условиях.

10. Адреса и реквизиты сторон

Управляющая организация                      	Собственник

______________________________               	 ________________________________

Юридический адрес _________                	Адрес регистрации _____________

Сведения о государственной             		Адрес фактического проживания

регистрации _________________              	_________________________________

ИНН _________ КПП ___________

р/с ____________, БИК _________,

корреспондентский счет ________

в ______________________