Прокуратурой района совместно с привлечением специалиста ЭКЦ УМВД России по Белгородской области проведена проверка соблюдения нормативов и стандартов качества жилья, предоставляемого взамен аварийного на объекте - жилой дом, расположенный по адресу: г. Короча, ул. Советская, 25.

В ходе проверки установлены нарушения СП 82.13330.2013, а именно по периметру дома отмостка в нескольких местах имеет трещины, неплотно прилегает к отделки цоколя; металлические перемычки над оконными проемами первого этажа не окрашены.

 В связи с изложенным прокуратурой района в адрес застройщика внесено представление об устранении нарушений. Представление рассмотрено, нарушения устранены.

Помощник прокурора Кириллова Е.В.