Прокуратурой Корочанского района с привлечением специалистов ОНД Корочанского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Белгородской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ИП Овчиев П.С., расположенному по адресу: Корочанский район, с. Погореловка, ул. Центральная, д. 1 г.

В ходе проверки в ИП Овчиев П.С. установлены нарушения требований действующего законодательства:

- отсутствует удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума (Приказ от 12 декабря 2007 года № 645, п. 31).

- лица допущены к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, без противопожарного инструктажа (п. 3 ППР РФ).

- эвакуационный выход закрыт на ключ (п.26 ППР в РФ) (угроза жизни и здоровью).

По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой района внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Кроме того, прокурором в отношении лица, допустившего указанные нарушения закона, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого лицо привлечено к административной ответственности.